# ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

«СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ»

НОВИ БЕЧЕЈ

БРОЈ : 10/2016

ДАТУМ: 28.11.2016.године

Предмет: Захтев за додатна појашњења везано за ЈНМВ.10/2016 – Набавка санитетског возила са пратећом медицинском опремом

Дана 26.11.2016..године Комисија је примила захтев за додатна појашњења у вези јавне набавке добара – Набавка санитетског возила са пратећом медицинском опремом, ЈНМВ.10/2016, те у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ 1:

,,Да ли је за наручиоца прихватљиво да поред надлежне институције Републике Србије, Машинског факултета у Београду прихвати сертификат EN 1789 за возило и носила издат од стране иностраних сертификационих кућа која према важећим законским прописима Републике Србије, нису надлежне за издавање сертификата EN 1789 за територију Републике Србије?’'

ОДГОВОР: Није прихатљиво.

ПИТАЊЕ 2:

,,Да ли ће наручилац прихвати сертификат EN 1789 који није у складу са понуђеним возилом и медицинском опремом?’'

ОДГОВОР: Сертификат EN 1789 кјои се доставља приликом испоруке возила мора се односити на предметно возило које се испоручује.

ПИТАЊЕ 3:

,,Да ли се одговарајући сертификат EN 1789 о испитивању возила који тражите, може доставити приликом испоруке или га је неопходно доставити раније?’'

ОДГОВОР: Сертификат EN 1789 се доставља приликом испоруке возила за предметно возило које се испоручује.

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације Наручилац ће поставити на Портал ЈН.

Комисија за јавну набавку