# ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ''

НОВИ БЕЧЕЈ

БРОЈ: 16/2017

ДАТУМ: 16.11.2017.године

Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку услуге – Израда пројектно-техничке документације, ЈНМВ број 16/2017

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за предметну јавну набавку врши измену и допуну Конкурсне документације:

I У поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. у СПЕЦИФИКАЦИЈИ, на стр. 4 Конкурсне документације, у ПРОЈЕКТНОМ ЗАДАТКУ врше се следеће измене:

Редни број партије 1 - Израда пројектно-техничке документације надградње и реконструкције крова објекта број 1 и 2 одељења II, ДОДАЈЕ СЕ:

- Класификациони број објекта: 126416 , категорија „В“

- Укупна бруто површина објекта 1 и 2:  422m2

- Укупна нето површина објекта 1 и 2:  380m2

Након речи: ,,Пројектно-техничка документација треба да садржи све пројекте до исходовања грађевинске дозволе'' ДОДАЈЕ СЕ зарез и речи: ,,као и пројекат за извођење''

,,- Пројекат за извођење (ПЗИ) са Главним пројектом противпожарне заштите и Главним пројектом дојаве пожара''

Редни број партије 2 - Израда пројектно-техничке документације надградње и реконструкције крова објекта број 2, 3 и 4 одељења III, ДОДАЈЕ СЕ:

- Класификациони број објекта: 126416 , категорија „В“

- Укупна бруто површина објекта 2, 3 и 4:  465m2

- Укупна нето површина објекта 2, 3 и 4:  419m2

Након речи: ,,Пројектно-техничка документација треба да садржи све пројекте до исходовања грађевинске дозволе'' ДОДАЈЕ СЕ зарез и речи: ,,као и пројекат за извођење''

,,- Пројекат за извођење (ПЗИ) са Главним пројектом противпожарне заштите и Главним пројектом дојаве пожара''

II У поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА врше се следеће измене:

1. У делу V 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, тачка 1.2. додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, подтачка 1) Пословни капацитет, на стр. 6 Конкурсне документације БРИШЕ СЕ додатни услов под б):

,, б) да понуђач поседује Решење за издавање сертификата о енергетским својствима објеката високоградње издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.''

2. У делу V 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 5) начин на који се доказује испуњеност додатних услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу посливног капацитета, на стр. 8 Конкурсне документације, БРИШЕ СЕ начин на који се доказује испуњеност додатног услова под б):

,,б) да понуђач поседује Решење за издавање сертификата о енергетским својствима објеката високоградње издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Доказ: фотокопија Решења''

III У поглављу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Израда пројектно-техничке документације, на стр. 22 Конкурсне документације, Редни број партије 1 - Израда пројектно-техничке документације надградње и реконструкције крова објекта број 1 и 2 одељења II, ДОДАЈЕ СЕ:

- Класификациони број објекта: 126416 , категорија „В“

- Укупна бруто површина објекта 1 и 2:  422m2

- Укупна нето површина објекта 1 и 2:  380m2

Након речи: ,,Пројектно-техничка документација треба да садржи све пројекте до исходовања грађевинске дозволе'' ДОДАЈЕ СЕ зарез и речи: ,,као и пројекат за извођење''

,,- Пројекат за извођење (ПЗИ) са Главним пројектом противпожарне заштите и Главним пројектом дојаве пожара'', тако да образац понуде за Партију број 1 сада гласи:

| ред. бр. партије | Опис услуге – пројектни задатак | Јединица мере | Количина | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда пројектно-техничке документације надградње и реконструкције крова објекта број 1 и 2 одељења II |
|  | - За потребе ивеститора, а у складу са прописима који важе у овој области, потребно је израдити пројектно-техничку документацију надоградње и реконструкције крова објеката 1 и 2 (кухиња и трпезарија) на II одељењу Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'', улица Милошев пут бр.8, Нови Бечеј, катастарска парцела 3404 К.О. Нови Бечеј. - Класификациони број објекта: 126416 , категорија „В“ - Укупна бруто површина објекта 1 и 2: 422m2 - Укупна нето површина објекта 1 и 2: 380m2 - Пројекат урадити у свему према Закону о планирању и изградњи, техничким прописима и стандардима који важе у овој области. - Пројектно-техничка документација треба да садржи све пројекте до исходовања грађевинске дозволе, као и пројекат за извођење: Идејно решење (ИДР) Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом (ПГД са ТК) Пројекат за извођење (ПЗИ) са Главним пројектом противпожарне заштите и Главним пројектом дојаве пожара - Пројекат треба да обухвати све пројекте инсталација, како би се обезбедила функционалност објекта у складу са наменом истог. - Потребно је да пројектант предвиди најадекватнија решења према условима инвеститора и, када се инвеститор усагласи са датим решењем, наставити детаљну реализацију пројектно-техничке документације. | комплет | 1 |  |  |
|  | Укупно за партију бр. 1: без ПДВ-а ______________________ са ПДВ-ом ______________________ |

- Начин и услови плаћања: плаћање се врши у висини 100%, уз обавезно достављање финансијског средства обезбеђења – менице за повраћај авансног плаћања. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. - Рок извршења услуге: Понуђач ће пројектно-техничку документацију израдити у року од ____ календарских дана од дана уплате аванса. Максимални рок за израду пројектно-техничке документације је 30 календарских дана од дана уплате аванса, без обухватања поступка обједињене процедуре. Изабрани пројектант је дужан да се приликом израде пројекта придржава стандарда и норматива утврђених за социјалну заштиту, као и других прописа који регулишу област која је предмет набавке. - Место испоруке: Место испоруке пројектно-техничке документације је адреса наручиоца у Новом Бечеју, ул.Маршала Тита 73/а. Пројекте доставити у следећим форматима: Word, exscel, ili pdf-eлектронски на ЦД и потписани и штампани у 4 примерка.

- Рок важења понуде: _____ дана; (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.)

Датум:_________ Потпис одговорног лица понуђача: М.П. ______________________________

IV У поглављу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Израда пројектно-техничке документације, на стр. 23 Конкурсне документације, Редни број партије 2 - Израда пројектно-техничке документације надградње и реконструкције крова објекта број 2, 3 и 4 одељења III, ДОДАЈЕ СЕ:

- Класификациони број објекта: 126416 , категорија „В“

- Укупна бруто површина објекта 2, 3 и 4:  465m2

- Укупна нето површина објекта 2, 3 и 4:  419m2

Након речи: ,,Пројектно-техничка документација треба да садржи све пројекте до исходовања грађевинске дозволе'' ДОДАЈЕ СЕ зарез и речи: ,,као и пројекат за извођење''

,,- Пројекат за извођење (ПЗИ) са Главним пројектом противпожарне заштите и Главним пројектом дојаве пожара'', тако да образац понуде за Партију број 2 сада гласи:

| ред. бр. партије | Опис услуге – пројектни задатак | Јединица мере | Количина | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Израда пројектно-техничке документације надградње и реконструкције крова објекта број 2, 3 и 4 одељења III |
|  | - За потребе ивеститора, а у складу са прописима који важе у овој области, потребно је израдити пројектно-техничку документацију надоградње објекта 2 и реконструкције крова објеката 2, 3 и 4 на III одељењу Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'', улица Маршала Тита бр.62, Нови Бечеј, катастарска парцела 5065/1 К.О. Нови Бечеј. - Класификациони број објекта: 126416 , категорија „В“ - Укупна бруто површина објекта 2, 3 и 4: 465m2 - Укупна нето површина објекта 2, 3 и 4: 419m2 - Пројекат урадити у свему према Закону о планирању и изградњи, техничким прописима и стандардима који важе у овој области. - Пројектно-техничка документација треба да садржи све пројекте до исходовања грађевинске дозволе, као и пројекат за извођење: Идејно решење (ИДР) Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом (ПГД са ТК) Пројекат за извођење (ПЗИ) са Главним пројектом противпожарне заштите и Главним пројектом дојаве пожара - Пројекат треба да обухвати све пројекте инсталација, како би се обезбедила функционалност објекта у складу са наменом истог. - Потребно је да пројектант предвиди најадекватнија решења према условима инвеститора и, када се инвеститор усагласи са датим решењем, наставити детаљну реализацију пројектно-техничке документације | комплет | 1 |  |  |
|  | Укупно за партију бр. 2: без ПДВ-а ______________________ са ПДВ-ом ______________________ |

- Начин и услови плаћања: плаћање се врши у висини 100%, уз обавезно достављање финансијског средства обезбеђења – менице за повраћај авансног плаћања. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. - Рок извршења услуге: Понуђач ће пројектно-техничку документацију израдити у року од ____ календарских дана од дана уплате аванса. Максимални рок за израду пројектно-техничке документације је 30 календарских дана од дана уплате аванса, без обухватања поступка обједињене процедуре. Изабрани пројектант је дужан да се приликом израде пројекта придржава стандарда и норматива утврђених за социјалну заштиту, као и других прописа који регулишу област која је предмет набавке. - Место испоруке: Место испоруке пројектно-техничке документације је адреса наручиоца у Новом Бечеју, ул.Маршала Тита 73/а. Пројекте доставити у следећим форматима: Word, exscel, ili pdf-eлектронски на ЦД и потписани и штампани у 4 примерка.

- Рок важења понуде: _____ дана; (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.)

Датум:_________ Потпис одговорног лица понуђача: М.П. ______________________________

У складу са горе наведеним  Комисија за јавну набавку врши измену предметне Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку