ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

за јавну набавку мале вредности - добра

САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

У ОБЈЕКТИМА ДОМА ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ

ЈНМВ бр. 04/2017

Нови Бечеј, мај 2017. година

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај бр.143-401-3662/2016-02-02 од 06.12.2016.године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04/2017-1 од 11.05.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04/2017-2 од 11.05.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

Санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј

ЈНМВ бр. 04/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, рок извршења услуге, евентуалне додатне услуге и сл | 4 |
| IV | Техничка документација | 6 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 12 |
| VI | Критеријум за доделу уговора и средсзва финансијског обезбеђења | 18 |
| VII | Образац понуде | 20 |
| VIII | Изјава подизвођача о учешћу у понуди понућача | 26 |
| IX | Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди | 27 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 28 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 29 |
| XII | Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона | 30 |
| XIII | Модел уговора | 31 |
| XIV | Образац потврде – референтна листа | 33 |
| XV | Образац изјаве о обиласку објекта | 34 |
| XVI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 35 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА «СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ» НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса: Нови Бечеј, Маршала Тита 77

Шифра делатности: 87.20

Матични број: 08020353

ПИБ:101430991

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 04/2017 су добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

6. Контакт (лице или служба): Ивана Цвејин, дипл.правник

Факс: 023/773-020

Е-mail адреса: gcnb@mts.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 04/2017 су добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј.

Назив и ознака из општег речника набавке: Системи расвете – 31527260

III  ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ,КОНТРОЛА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

јавне набавке – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј

р.б. ОПИС јед. мере количина 1 Демонтажа постојећих светиљки и транспорт на место које одреди наручилац. ком 541 2 Постављање нових светиљки, или замена светлосних извора у постојећим светиљкама ком 541 3 Ситан материјал неопходан при монтажи комплет 1 4 Рам за ЛЕД панел ком 166 5 Набавка и испорука светиљке: Светиљка је типа ПАНЕЛ 60х60цм, са интегрисаним ЛЕД чиповима, укупне снаге до 41W. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије. ком 166 6 Набавка и испорука светиљке: Светиљка је типа ПЛАФОЊЕРА, са интегрисаним ЛЕД чиповима, укупне снаге до 28W. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије. ком 50 7 Набавка и испорука светлосног извора: Светлосни извор ЛЕД ЦЕВ, дужине 120цм, снаге 16 W. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије. ком 238 8 Набавка и испорука светлосног извора: Светлосни извор ЛЕД ЦЕВ, дужине 60цм, снаге 8 W . Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије. ком 70 9 Набавка и испорука светлосног извора: Светлосни извор ЛЕД ЦЕВ, дужине 150цм, снаге 20 W. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије. ком 14 10 Набавка и испорука светиљке: Светиљка је типа водозаштитна, 38W, у степену заштите ИП65. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије. ком 2 11 Набавка и испорука светиљке: Светиљка је типа ПЛАФОЊЕРА, са интегрисаним ЛЕД чиповима, снаге до 12W. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије. ком 1 УКУПНО: 541 НАПОМЕНА: Понуде са гарантним роком за светиљке, мањим од 3 годинае, неће бити разматране

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама као и свог ситног и неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, повезивање и монтажу. Испитивање и пуштање у рад се подразумева у цени. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима Републике Србије за предметне врсте радова.

У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног и ситног неспецифицираног материјала, цена радне снаге. Цена укључује и израду све евентуалне радионичке документације, испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталација наведених у позицијама.

Пре давања понуде обавезно прочитати технички опис, прегледати цртеже и базни пројекат. Овлашћена лица техничке струке понуђача су у обавези извршити обилазак објекта који је предмет техничке документације.

Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. Позиција светиљки обухвата испоруку, монтажу и повезивање комплетне светиљке, комплетне са сијалицама и предспојним уређајима. - Све светиљке у понуди треба да буду од истог произвођача. - Све светиљке у понуди треба да имају атесте признате по важећим стандардима. - Све понуђене светиљке треба да имају исте или приближне карактеристике као наведени типови светиљки. - Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да понуђена светиљка одговара пројектованој. - Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору доставити урађене прорачуне у софтверском пакету Диалуx или Релуx за све просторе третиране овим пројектом, као и прорачунске фајлове произвођача. - Опредељујуће карактеристике светиљки су квалитет кућишта, квалитет и тип растера-оптике, снага ЛЕД модула и извора, ограничење сјајности и димензије. Остале наведене карактеристике светиљки су предност изабране светиљке и није ограничавајући фактор код давања понуде.

Извођач радова је дужан да пре вршења било какве врсте интервенције постављањем одговарајућих заштита од механичких удара, прашине, прљавштине итд. обезбеди место рада од настајања штете на постојећој инфраструктури и ентеријеру.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац је у Спецификацији набавке прецизно одредио предмет набавке, како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама наручиоца.

Табела са упоредним приказима

| ОБЈЕКАТ | ПРОСТОРИЈА | ПОСТОЈЕЋЕ | НОВО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип светиљке | број светиљки (ком) | инст. снага једне светиљке (W) | укупна инст. снага (W) | Тип светиљке | број светиљки (ком) | инст.снага једне светиљке (W) | укупна инст. снага (W) |
| МОНТАЖНИ ДЕО | ФИЗИОТЕРАПИЈА | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 4 | 83 | 331 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 4 | 41 | 164 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | ФИЗИОТЕРАПИЈА | Fluo svetiljka sa у ИП заштити, са 2 cevi od 36W | 2 | 83 | 166 | ЛЕД ИП 38W | 2 | 38 | 76 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 1 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 4 | 83 | 331 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 4 | 41 | 164 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 2 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 4 | 83 | 331 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 4 | 41 | 164 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 3 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 4 | 83 | 331 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 4 | 41 | 164 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 4 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 4 | 83 | 331 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 4 | 41 | 164 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 5 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 4 | 83 | 331 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 4 | 41 | 164 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 6 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 4 | 83 | 331 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 4 | 41 | 164 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 7 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 2 | 83 | 166 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 2 | 41 | 82 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 8 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 2 | 83 | 166 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 2 | 41 | 82 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 10 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 1 | 83 | 83 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 1 | 41 | 41 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 11 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 1 | 83 | 83 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 1 | 41 | 41 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА 12 | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 4 | 83 | 331 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 4 | 41 | 164 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | ХОДНИК | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 8 | 83 | 662 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 8 | 41 | 328 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | СОБА ЗА ОДМОР | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 150 | 150 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 1 | 28 | 28 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | ОСТАВА | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 150 | 150 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 1 | 28 | 28 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | КУПАТИЛО | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 150 | 150 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 1 | 28 | 28 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | КУПАТИЛО ВЕЛИКО | нова ветиљка са флуо цевима | 10 | 42 | 420 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 10 | 1 | 160 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | КУПАТИЛО ВЕЛИКО | нова ветиљка са флуо цевима | 2 | 21 | 42 | ЛЕД ЦЕВ 60цм | 2 | 8 | 16 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | КУПАТИЛО ВЕЛИКО | Plafonjera sa ink.sijalicom | 2 | 150 | 300 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 2 | 28 | 56 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | ОСТАВА | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 150 | 150 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 1 | 28 | 28 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | АМБУЛАНТА | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 2 | 83 | 166 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 2 | 41 | 82 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | АМБУЛАНТА | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 5 | 83 | 414 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 5 | 41 | 205 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | ДЕЖУРСТВО | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 1 | 83 | 83 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 1 | 41 | 41 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | ФРИЗЕРАЈ | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 3 | 83 | 248 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 3 | 41 | 123 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | ПРЕДПРОСТОР | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 2 | 83 | 166 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 2 | 41 | 82 |
| МОНТАЖНИ ДЕО | ГОСТИНСКА СОБА | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 8 | 83 | 662 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 8 | 41 | 328 |
| СТАРИ ДЕО КАНЦЕЛАРИЈЕ | СОБЕ | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 13 | 83 | 1076 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 13 | 41 | 533 |
| СТАРИ ДЕО КАНЦЕЛАРИЈЕ | СОБЕ | нова ветиљка са флуо цевима | 4 | 42 | 168 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 4 | 16 | 64 |
| НОВА МАНСАДА |  | нова ветиљка са флуо цевима | 40 | 42 | 1680 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 40 | 16 | 640 |
| НОВА МАНСАДА |  | нова ветиљка са флуо цевима | 44 | 21 | 924 | ЛЕД ЦЕВ 60цм | 44 | 8 | 352 |
| НОВА МАНСАДА |  | Plafonjera sa ink.sijalicom | 2 | 150 | 300 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 2 | 28 | 56 |
| ИСПОД МАНСАДЕ |  | нова ветиљка са флуо цевима | 1 | 42 | 42 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 1 | 16 | 16 |
| ИСПОД МАНСАДЕ |  | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 5 | 83 | 414 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 5 | 41 | 205 |
| РАДНА ТЕРАПИЈА И ДВОРИШТЕ |  | нова ветиљка са флуо цевима | 18 | 42 | 756 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 18 | 16 | 288 |
| РАДНА ТЕРАПИЈА И ДВОРИШТЕ |  | нова ветиљка са флуо цевима | 4 | 21 | 84 | ЛЕД ЦЕВ 60цм | 4 | 8 | 32 |
| РАДНА ТЕРАПИЈА И ДВОРИШТЕ |  | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 7 | 83 | 580 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 7 | 41 | 287 |
| СТАРА МАНСАДА |  | Plafonjera sa ink.sijalicom | 10 | 150 | 1500 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 10 | 28 | 280 |
| СТАРА МАНСАДА |  | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 15 | 83 | 1242 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 15 | 41 | 615 |
| СТАРА МАНСАДА |  | нова ветиљка са флуо цевима | 6 | 21 | 126 | ЛЕД ЦЕВ 60цм | 6 | 8 | 48 |
| ИСПОД СТАРЕ МАНСАДА |  | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 150 | 150 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 1 | 28 | 28 |
| ИСПОД СТАРЕ МАНСАДА |  | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 6 | 83 | 497 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 6 | 41 | 246 |
| ИСПОД СТАРЕ МАНСАДА |  | нова ветиљка са флуо цевима | 4 | 42 | 168 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 4 | 16 | 64 |
| ВЕШЕРАЈ И ТРПЕЗАРИЈА |  | нова ветиљка са флуо цевима | 8 | 42 | 336 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 8 | 16 | 128 |
| ВЕШЕРАЈ И ТРПЕЗАРИЈА |  | Plafonjera sa ink.sijalicom | 9 | 150 | 1350 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 9 | 28 | 252 |
| ВЕШЕРАЈ И ТРПЕЗАРИЈА |  | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 21 | 83 | 1739 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 21 | 41 | 861 |
| КУХИЊА |  | нова ветиљка са флуо цевима | 36 | 42 | 1512 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 36 | 16 | 576 |
| КУХИЊА |  | Plafonjera sa ink.sijalicom | 6 | 100 | 600 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 6 | 28 | 168 |
| КУХИЊА |  | нова ветиљка са флуо цевима | 12 | 60 | 720 | ЛЕД ЦЕВ 150цм | 12 | 20 | 240 |
| КУХИЊА |  | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 2 | 83 | 166 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 2 | 41 | 82 |
| ДОЊА КАНЦЕЛАРИЈА |  | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 6 | 83 | 497 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 6 | 41 | 246 |
| ДОЊА КАНЦЕЛАРИЈА |  | Plafonjera sa ink.sijalicom | 6 | 150 | 900 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 6 | 28 | 168 |
| ДОЊА КАНЦЕЛАРИЈА |  | нова ветиљка са флуо цевима | 2 | 60 | 120 | ЛЕД ЦЕВ 150цм | 2 | 20 | 40 |
| СТАРА ЗГРАДА | ДНЕВНИ БОРАВАК | нова ветиљка са флуо цевима | 12 | 42 | 504 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 12 | 16 | 192 |
| СТАРА ЗГРАДА | СОБЕ | нова ветиљка са флуо цевима | 40 | 42 | 1680 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 40 | 16 | 640 |
| СТАРА ЗГРАДА | МАГАЦИН | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 150 | 150 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 1 | 28 | 28 |
| СТАРА ЗГРАДА | ВЕЗНИ ДЕО | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 5 | 83 | 414 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 5 | 41 | 205 |
| СТАРА ЗГРАДА | ВЕЗНИ ДЕО | нова ветиљка са флуо цевима | 1 | 42 | 42 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 1 | 16 | 16 |
| СТАРА ЗГРАДА | ПОРТИРНИЦА | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 100 | 100 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 1 | 28 | 28 |
| СТАРА ЗГРАДА | КУХИЊА | нова ветиљка са флуо цевима | 2 | 42 | 84 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 2 | 16 | 32 |
| СТАРА ЗГРАДА | КУХИЊА | нова ветиљка са флуо цевима | 2 | 21 | 42 | ЛЕД ЦЕВ 60цм | 2 | 8 | 16 |
| СТАРА ЗГРАДА | ПРИПРЕМА | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 1 | 83 | 83 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 1 | 41 | 41 |
| СТАРА ЗГРАДА | ПРИПРЕМА | нова ветиљка са флуо цевима | 4 | 42 | 168 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 4 | 16 | 64 |
| СТАРА ЗГРАДА | ТРПЕЗАРИЈА | нова ветиљка са флуо цевима | 28 | 42 | 1176 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 28 | 16 | 448 |
| СТАРА ЗГРАДА | ХОДНИК | нова ветиљка са флуо цевима | 4 | 42 | 168 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 4 | 16 | 64 |
| СТАРА ЗГРАДА | КУПАТИЛО | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 150 | 150 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 12W | 1 | 12 | 12 |
| СТАРА ЗГРАДА | ГЛАВНИ УЛАЗ | нова ветиљка са флуо цевима | 2 | 42 | 84 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 2 | 16 | 32 |
| СТАРА ЗГРАДА | ГЛАВНИ УЛАЗ | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 150 | 150 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 1 | 28 | 28 |
| СТАРА ЗГРАДА | ВЦ | Plafonjera sa ink.sijalicom | 4 | 150 | 600 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 4 | 28 | 112 |
| СТАРА ЗГРАДА | КАНЦЕЛАРИЈА 1 и 2 | нова ветиљка са флуо цевима | 8 | 42 | 336 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 8 | 16 | 122 |
| СТАРА ЗГРАДА | ОРДИНАЦИЈА | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 4 | 83 | 331 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 4 | 41 | 164 |
| СТАРА ЗГРАДА | НАДСТРЕШНИЦА | нова ветиљка са флуо цевима | 8 | 42 | 336 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 8 | 16 | 122 |
| СТАРА ЗГРАДА | ВЕШЕРАЈ | нова ветиљка са флуо цевима | 12 | 21 | 252 | ЛЕД ЦЕВ 60цм | 12 | 8 | 96 |
| СТАРА ЗГРАДА | ВЦ | Plafonjera sa ink.sijalicom | 3 | 150 | 450 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 3 | 28 | 84 |
| МОЈ МАЛИ ДОМ |  | Fluo svetiljka sa 4 cevi od 18W | 14 | 83 | 1159 | ЛЕД ПАНЕЛ 41W | 14 | 41 | 574 |
| СТАРА ЗГРАДА | НАДСТРЕШНИЦА | нова ветиљка са флуо цевима | 8 | 42 | 336 | ЛЕД ЦЕВ 120цм | 8 | 16 | 122 |
|  |  |  | 541 |  | 33.516 |  | 541 |  | 12.924 |

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) - Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) -  Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. .

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, а испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач  доказује достављањем доказа и то:

- Финансијски капацитет

- Да је у  2014., 2015. и 2016. години остварио пословни приход у минималном износу од 7.000.000,00 динара (за све три године заједно)

Доказ: Биланс стања и успеха

- Пословни капацитет:

- Референце на изградњи и/или одржавању осветљења и/или  промету светиљки које су предмет ове јавне набавке у минималном износу од 3.500.000,00 динaрa у последње три године  (2014.,2015, и 2016.  гoдини).

Доказ: потврда дата према моделу обрасца потврде - референц листа (образац број X) оверена и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора.

(потврду дати искључиво на моделу из конкурсне докуметације)

- У складу са стриктно постављеним захтевима за реализацију пројекта Санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј (испуњеност светлотехичких критеријума новог система расвете предметних простора обзиром на њихову намену и повећање енергетске ефикасности новог система расвете) у случају да се Понудом предвиђа измена типа светиљки у односу на решење из Техничке спецификације, Понуђач је дужан да докаже да измењени типови светиљки задовољавају постављене захтеве.

Доказ: Понуђач је дужан да за сваки тип светиљки која се мења у односу на решење из Техничке спецификације односно пројектно техничку документацију Санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, адекватност замене докаже приложеним техничким карактеристикама светиљки као и софтверским симулацијама и прорачунима израђеним у софтверском пакету Dialux или Relux. При овоме Понуђач је у обавези да изврши софтверску симулацију и прорачуне у свим просторима у којима је предвидео измену типа светиљке а који су третирани предметним пројектом санације система осветљења. Како би Наручилац могао извршити потврду исправности предвиђених измена, приликом достављања своје понуде, Понуђач је дужан Наручиоцу доставити у електронском формату (CD, DVD или USB) урађене Dialux или Relux документе као и штампану верзију ове документације са извештајима којима се потврђују светлотехничке карактеристике минимално једнаке са онима које су изражене у предметној пројектно-техничкој документацији. Понуђач је такође дужан Наручиоцу доставити извештаје са одговарајућим прорачуном којим се доказује испуњеност захтева унапређења енергетске ефикасности новог система расвета минимално једнаког са онима који је изражен у предметној пројектно-техничкој документацији.

4) Да је понуђач извршио увид у просторије наручиоца које су предмет адаптације.

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак свих просторија на којима се предвиђа извођење радова Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј. Приликом обиласка локација Понуђачима ће бити омогућен детаљан увид у постојеће стање објеката и пројектно техничку документацију уз претходну најаву путем мејла: gcnb@mts.rs. Особа за контакт је Јанош Зеребељи. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију, коју ће му својим потписом оверити овлашћени представник наручиоца. Увид у објекте у којима ће се изводити предметни радови могуће је извршити радним данима у времену од 9,00 до 13,00 часова закључно са 22.05.2017.године. Понуда понуђача који није извршио увид у пословне просторије наручиоца и која не садржи оверен образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију, биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.

Доказ: Изјава понуђача да је обишао предметну локацију (Образац бр. XIV).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V ), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V ), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац ће  проверити да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА. СТАВ 1. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, број 04/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, број 04/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.

- Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

- Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова,

следећи елемент критеријума ће бити раније приспеће понуде код Наручиоца.

У МОМЕНТУ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ:

Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини траженог аванса. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је наjкраће до правдања аванса, односно 10 дана дужим од рока извршења предметне набавке и реализације уговорених обавеза. Наручилац ће реализовати меницу за повражај авансног плаћања у случају да изабрани понуђач не оправда исплаћени аванс.

ЈНМВ број: 04/2017

ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________

Седиште:___________________________________________

Матични број:_______________________________________

Порески идентификациони број ПИБ:___________________

Текући рачун:_______________________________________

Код банке:__________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

- за корисника сопствене менице –

КОРИСНИК:  ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, М.Тита бр. 77.

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, серије __________________________________ ,и овлашћујемо Корисника  као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _________________ динара (у висини траженог аванса са ПДВ-ом), за јавну набавку добра - Санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, број 04/2017, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за повраћај авансног плаћања.

Рок важења ове менице је је наjкраће до правдања аванса, односно 10 дана дужим од рока извршења предметне набавке и реализације уговорених обавеза..

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист  безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у  случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,  на опозив овог овлашћења,  на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења                М.П.        Дужник-издавалац менице

______________________                                                  _____________________

Потпис одговорног лица понуђача

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра - Санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

|  | 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. ОПИС јед. мере количина јед. цена Укупно 1 Демонтажа постојећих светиљки и транспорт на место које одреди наручилац. ком 541 2 Постављање нових светиљки, или замена светлосних извора у постојећим светиљкама ком 541 3 Ситан материјал неопходан при монтажи ком 541 4 Рам за ЛЕД панел ком 166 5 Набавка и испорука светиљке: ком Уградна светиљка израђена у ЛЕД технологији димензија 600x600мм. Кућиште и рефлектор светиљке је од челика, док је оптика и заштита оптике светиљке направљена од поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП20, отпорност на удар је ИК02, струјна класа I. Уједначеност боје СДЦМ (0.38,0.38) <5. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра већи од 80. Укупан иницијални флукс система је 3400лм. Укупна снага система максимално 41W. Време за који светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Предвиђена за честа укључивања. Светиљка има масу од 4,1 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. Понуђач треба да достави горе поменуте произвођачке сертификате. Светиљка je типa Philips CoreLine Panel RC125V LED34S/840 PSU W60L60 NOC или одговарајућа. ком 166 Навести тип понуђене светиљке 6 Набавка и испорука светиљке: Надградна светиљка типа даунлајтер широкоснопне оптике (135 степени) израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на плафон за осветљење ходника спољашњег пречника 219 и висине 50мм. Кућиште светиљке је од алуминијума обојеног у белу боју РАЛ9016, док је оптика и рефлектор светиљке направљена од поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП20, а отпорност на удар је ИК02, док је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Иницијални флукс система је 2000лм. Максимална снага система је 28W. Време за које светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има масу од 0,8 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка је типа Philips CoreLine SlimDownlight DN135C LED20S/840 PSU II WH или одговарајућа. ком 50 Навести тип понуђене светиљке 7 Набавка и испорука светлосног извора: ЛЕД цев T8 снаге 16W, дужине 1200мм. Животни век цеви је минимално 30.000 сати, температура светлости 4.000К, индекс репродукције боје Ра>80, а светлосни флукс више од 1600 лумена. Грло G13. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије, као и ЦЕ сертификат. Philips CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G или одговарајућа ком 238 Навести тип понуђеног светлосног извора 8 Набавка и испорука светлосног извора: ЛЕД цев T8 снаге 8W, дужине 600мм. Животни век цеви је минимално 30.000 сати, температура светлости 4.000К, индекс репродукције боје Ра>80, а светлосни флукс више од 800 лумена. Грло G13. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије, као и ЦЕ сертификат. Philips CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G или одговарајућа ком 70 Навести тип понуђеног светлосног извора 9 Набавка и испорука светлосног извора: ЛЕД цев T8 снаге 20W, дужине 1500мм. Животни век цеви је минимално 30.000 сати, температура светлости 4.000К, индекс репродукције боје Ра>80, а светлосни флукс више од 2000 лумена. Грло G13. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије, као и ЦЕ сертификат. Philips CorePro LEDtube 1500mm 20W840 C G или одговарајућа ком 14 Навести тип понуђеног светлосног извора 10 Набавка и испорука светиљке: Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на плафон, за осветљење техничких просторија. Кућиште светиљке је од поликарбоната обојено у сиву боју, као и оптички блок и протектор. Степен механичке заштите је ИП65, а отпорност на удар је ИК08, док је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Укупан флукс система је 4000лм. Укупна максимална снага система је 38W. Време за који светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има могућност монтаже на сензор покрета и сензор мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од -20 до +35 степени целзијуса. Светиљка има масу од 1,53 кг. Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ЕНЕЦ ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. Светиљка је типа Philips CoreLIne Waterproof WT120C LED40S/840 PSU L1200 или одговарајућа. ком 2 Навести тип понуђене светиљке 11 Набавка и испорука светиљке: Надградна светиљка типа даунлајтер широкоснопне оптике (135 степени) израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на плафон за осветљење ходника спољашњег пречника 149 и висине 50мм. Кућиште светиљке је од алуминијума обојеног у белу боју РАЛ9016, док је оптика и рефлектор светиљке направљена од поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП20, а отпорност на удар је ИК02, док је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Иницијални флукс система је 2000лм. Максимална снага система је 12W. Време за које светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има масу од 0,6 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка је типа Philips CoreLine SlimDownlight DN135C LED20S/840 PSU II WH или одговарајућа. ком 1 Навести тип понуђене светиљке УКУПНО: 541 ПДВ 20%: УКУПНО СА ПДВ: |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII     ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЋЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Изјављујемо да за јавну набавку добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности број 04/2017, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:

- да смо подизвођачи понуђачу

- да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације. Овом изјавом понуђачу ___________________________________  из   _____________,

| Р.Б. | Назив, седиште и ПИБ подизвођача | Потпис одговорног лица и печат подизвођача |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 2. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 3. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |

ПИБ _________________  дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати, потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа уколико није другачије назначено.

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________                     м.п.                     ______________________________

IX     СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо да за јавну набавку добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности број 04/2017, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:

- да смо учесници у заједничкој понуди

- да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.

1) Овим споразумом члану групе понуђача  _____________________________________

из  _________________________ , ПИБ:_____________, матич. број: ______________

/ наведеном под редним бројем 1/, дајемо овлашћење да у наше име буде носилац посла, да може попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа, да може у име групе понуђача да заступа групу пред наручиоцем, уколико није другачије назначено,

2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:

| Р.Б. | Назив, седиште, ПИБ и обавезе сваког од учесника у заједничкој понуди | Потпис одговорног лица и печат учесника у заједничкој понуди |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Овлашћени члан групе понуђача: | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 2. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 3. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________                             м.п               ____________________________

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

о јавној набавци добра

Санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017

Закључен у Новом Бечеју, дана ___.___.2017.године између:

1. ДОМА ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА «СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ» НОВИ БЕЧЕ, Маршала Тита бр. 77.

ПИБ:101430991. Матични број: 08020353:

кога заступа др Љиљана Богнић, директор.

(у даљем тексту: Наручилац) и

2._____________________________________________________________ са седиштем у _________________, улица ______________________________

ПИБ:______________, Матични број: _______________________

Број рачуна: __________________________ код __________________________ банке

кога заступа: ___________________________________________

(у даљем тексту: Извршилац),

Члан 1.

Предмет уговора је санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, у свему према Понуди Испоручиоца бр. ___ од _________ године, заведеној код Наручиоца под бројем ___/___ од  _________ године, која чини саставни део овог уговора и прихваћена је Одлуком ододели уговора бр.____/_____ од _________ године, у поступку јавне набавке бр. 04/2017.

Члан 2.

Уговорена вредност добара који су предмет овог уговора износи _______________ динара (без обрачунатог ПДВ), и ____________ динара (са обрачунатим ПДВ), а исплаћиваће се у року до 45 дана од дана истављања фактуре-ситуације, оверене и потписане од стране вршиоца стручног надзора именованог од стране Наручиоца.

Члан 3.

Гарантни рок за предметна добра износи ____ године рачунајући од дана примопредаје.

Рок испоруке са уградњом је ____ радних дана од дана увођења у посао.

Члан 4.

Обавезе Извршиоца су следеће:

- Да одреди одговорно лице за уговорени посао и о томе писаним путем обавести Наручиоца,

- Стара се о примени општих и интерних прописа о заштити на раду,

- Да у току извршења уговора осигура објекте и раднике и примењује прописе о заштити на раду,

- Да за предмерне послове ангажује раднике који су стручно оспособљени и са радним искуством на пословима који су предмет јавне набавке,

- Да уграђује искључиво опрему која је нуђена у јавној набавци,

- Да поштује уговорени рок испоруке добара са уградњом,

- Свакодневно води грађевински дневник,

- На крају месеца, на основу грађевинских дневника, направи грађевинске књиге,

- Да током извршења уговора изврши потребно осигурање постојећих инсталација које се налазе на терену и да у случају оштећења истих својом кривицом, о свом трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у првобитно стање,

- Надокнади или отклони евентуално проузроковану штету,

- По завршетку уговореног посла уклони сав свој преостали материјал и евентуални отпад

- Да демонтирани материјал однесе на место које одреди Наручилац.

Члан 5.

Изабрани понуђач је дужан да достави, у тренутку закључења уговора, cопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регисрацију менице) као средство финансијског обезбеђења, у висини од 50% од вредности закљученог уговора са ПДВ-ом, за повраћај авансног плаћања. Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Члан 6.

У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се позитивни законски прописи.

Све евентуалне спорове у вези са извршењем уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, а ако до споразума не дође, надлежан је Привредни суд у Зрењанину.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припада по 3 примерка.

ИЗВРШИЛАЦ			                                        НАРУЧИЛАЦ

________________________           		            ________________________

М.П.				                                        М.П.

Напомена:Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА:

СЕДИШТЕ:

УЛИЦА И БРОЈ:

ТЕЛЕФОН:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПИБ:

П О Т В Р Д А

којом потврђује да је понуђач

___________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

Референце на изградњи и/или одржавању осветљења и/или  промету светиљки које су предмет ове јавне набавке у последње три године  (2014.,2015. и 2016.  гoдини).

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

( дати опис референци )

у вредности од ______________ динара (без ПДВ).

Потврда се издаје на захтев подносиоца пријаве:

_______________________________________

ради учешћа у  поступку јавне набавке добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017 и у друге сврхе се не може користити.

Подносилац потврде одговара за аутентичност референци.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

У ________________

дана______________                                                                      ИНВЕСТИТОР

______________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА _________________________________ДА ЈЕ ОБИШАО ПРЕДМЕТНУ ЛОКАЦИЈУ

Изјављујем да смо посетили локације које су предмет јавне набавке и то:

| Објекат | Овлашћено лице наручиоца | Потпис и печат овлашћеног лица наручиоца | Датум обиласка локације: |
| --- | --- | --- | --- |
| МОНТАЖНИ ДЕО |  |  |  |
| СТАРИ ДЕО - КАНЦЕЛАРИЈЕ |  |  |  |
| НОВА МАНСАРДА |  |  |  |
| РАДНА ТЕРАПИЈА И ДВОРИШТЕ |  |  |  |
| СТАРА МАНСАРДА |  |  |  |
| ВЕШЕРАЈ И ТРПЕЗАРИЈА |  |  |  |
| КУХИЊА |  |  |  |
| ДОЊА КАНЦЕЛАРИЈА |  |  |  |
| СТАРА ЗГРАДА |  |  |  |

Понуђач_________________________________________________ у поступку јавне набавке добра – ЈНМВ бр. 04/2017- санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, изјављује да је посетио локацију која је предмет јавне набавке и стекао увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за испоруку и уградњу и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Приликом обиласка локација омогућен нам је увид у постојеће стање објеката и пројектно техничку документацију.

Датум обиласка:_________________

Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА

______________________

________________________________                    М.П

Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА: _________________                    М.П.

XVI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуду је потребно у целини повезати јемствеником и запечатити.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом за смештај душевно оболелих лица,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј ,23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.05.2017.године до 11,00 часова, без обзира на начин доставе.

Поступак јавног отварања понуда обавиће се истог дана, 24.05.2017.године у 11,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и исте ће се по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

1.Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и

2. Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене Конкурсном документацијом, и то:

- Образац понуде

- Изјава подизвођача да учествује у понуди понуђача – уколико се подноси понуда са подизвођачем

- Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди – уколико понуду подноси група понуђача

- Модел уговора

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана чл. 75.став 2 ЗЈН

3. Доказе техничких карактеристика, и то:

-  Техничку документацију понуђених светиљки и ЛЕД цеви

-  Светлотехничке прорачуне са прорачунским фајловима

-  Доказе да произвођач светилјки послује у складу са траженим стандардима

3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за смештај душевно оболелих лица,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или.

„Опозив понуде за јавну набавку добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ бр. 04/2017  НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, и обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тачка 1) и 2) Закона, и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђачаиз групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити  на следећи начин:

- аванс у висини до  50% од уговорене  вредности, након закључења Уговора, а најкасније у року од 15 дана од дана испостављања предрачуна за аванс, при чему наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

- у складу са уговором о јавној набавци, а по пријему испостављањих  привремених ситуација, односно окончане ситуације, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаних од стране стручног надзора и Наручиоца у року не дуже од 45 дана од дана пријема исте.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок не може бити краћи од 3 година рачунајући од дана примопредаје.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке

Не може бити дужи од 15 радних дана од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

У моменту потписивања уговора изабрани понуђач дужан је да достави средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини траженог аванса. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је наjкраће до правдања аванса, односно 10 дана дужим од рока извршења предметне набавке и реализације уговорених обавеза. Наручилац ће реализовати меницу за повражај авансног плаћања  у случају да изабрани понуђач не оправда исплаћени аванс.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13.ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:

Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је

потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. став 2. Закона.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком “Питања за Комисију за јавну набавку– Санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј – ЈНМВ бр.04/2017, може се упутити Наручиоцу писаним путем, односно путем поште или електронске поште на e-mail: gcnb@mts.rs, радним данима од понедељка до петка, у току радног времена од 7,00 - 14,00 часова.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља V).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда, и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана њеног доношења.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и у колико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац их није отклонио.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. Закона, Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, сходно одредбама чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке посебно образложити, односно навести разлоге обуставе поступка и одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88.став 3. Закона.

22. За све што није наведено у Конкурсној документацоји примењиваће се прописи о јавним набавкама.

23. Конкурсна документација је нумерисана, и има 41 страницу.