ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

за јавну набавку мале вредности - добра

НАБАВКА И УГРАДЊА ВЕНТИЛАЦИОНЕ НАПЕ

ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ МАСНИХ ПАРА СА ТЕРМОБЛОКА У КУХИЊИ

ЈНМВ бр. 08/2017

Нови Бечеј, мај 2017. година

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 08/2017-1 од 29.05.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 08/2017-2 од 29.05.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – добра

НАБАВКА И УГРАДЊА ВЕНТИЛАЦИОНЕ НАПЕ

ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ МАСНИХ ПАРА СА ТЕРМОБЛОКА У КУХИЊИ

ЈНМВ бр.08/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок испоруке, евентуалне додатне услуге и сл | 4 |
| IV | Техничка документација | 8 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| VI | Критеријум за доделу уговора и средсзва финансијског обезбеђења | 17 |
| VII | Образац понуде | 22 |
| VIII | Изјава подизвођача о учешћу у понуди понућача | 30 |
| IX | Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди | 31 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 32 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 33 |
| XII | Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона | 34 |
| XIII | Модел уговора | 35 |
| XIV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 40 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА «СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ» НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса: Нови Бечеј, Маршала Тита 77

Шифра делатности: 8720

Матични број: 08020353

ПИБ:101430991

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 08/2017 су добра – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

6. Контакт (лице или служба): Ивана Цвејин, дипл.правник

Факс: 023/773-020

Е-mail адреса: gcnb@mts.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.08/2017 су добра – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи.

Назив и ознака из општег речника набавке:

Уређаји за вентилацију или рециркулацију – 39714000

III  ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Набавка и уградња вентилационе напе

за извлачење масних пара са термоблока у кухињи.

| Br. | Pozicija | Jed. mere | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PROVETRAVANJE KUHINJE |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža centralne eko nape, proizvod „Klima oprema“ ili slično. Napu izraditi od nerđajućeg čeličnog lima Č4580, kompletno sa filterima, svetiljkama, i priborom za vešanje (navojne šipke, zatege, teleskopske cevi). | kom. | 1 |
|  | - tip NES DxŠxV =4.600x2.600x600 |  |  |
|  | Luk=12.000m3/h |  |  |
|  | sveži vazduh 1200x210mm; kom.4 |  |  |
|  | otpadni vazduh 1000x510mm; kom.2 |  |  |
|  | svetlo 4*58W |  |  |
|  | 18 filtera za odvajanje masnih para |  |  |
| 2. | Isporuka i montaža centrifugalnog ventilatora u kućišto kompletno sa filterom klase G4, proizvod Sodeca ili slično, tip CJBD/F-3939-6T 3. | komplet | 1 |
|  | Lub=8.500m3/h, dpext=440Pa, Nm=2,2kW 3x400/50 |  |  |
| 3. | Isporuka i montaža centrifugalnog ventilatora tip CXRT/6-710 proizvod "S&P" ili slično, za izvlačenje vazduha iz centralne eko nape. Ventilator je u izvedbi za distribuciju vazduha 120°C kontinualno. Pozicija obuhvata povezivanje ventilatora na kanal otpadnog vazduha. | komplet | 1 |
|  | Lo=12.000m3/h |  |  |
|  | Nm = 3 kW 3*400/50 |  |  |
|  | dpext=500Pa |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža elemenata za distribuciju vazduha: |  |  |
|  | - prestrujna aluminijumska rešetka | kom. | 1 |
|  | 800x1500 |  |  |
|  | - zaštitna mrežica sa otvorima 10x10mm |  |  |
|  | 900x460 | kom. | 2 |
|  | 550x550 | kom. | 1 |
| 5. | Isporuka, izrada i montaža kanala za razvod vazduha izrađenih od pocinkovanog lima d=0,65-1mm, kompletno sa pravim i prelaznim komadima. Plaća se po kg montiranih kanala. | kg | 400 |
| 6. | Isporuka i montaža pribora za montiranje kanala i to: »metz« uglovi i šine, vijci, zaptivači, navojne šipke, nosači i konzole, kao i ostali sitan materijal. Plaća se 30% od vrednosti prethodne pozicije. | 30% |  |
| 7. | Isporučiti materijal, izraditi i montirati izolaciju kanala svežeg vazduha izolacionim pločama tip »Kaimann« ili slično. Debljina izolacije je d=19 mm. Pozicija obuhvata i izolaciju prirubnica. Plaća se po m2 izvedene izolacije. | m2 | 40 |
| 8. | Isporuka, i montaža kanala za izvlačenje vazduha, izrađenih od crnog lima d=2mm, kompletno sa pravim i prelaznim komadima. Kanal se izvodi sa zavarenim spojevima revizionim otvorima za prilaz unutrašnjosti radi čišćenja i odmašćivanja. Plaća se po kg izvedenih kanala i cena uključuje konzole, držače i ostali pribor za pravilnu montažu. | kg | 760 |
| 9. | Isporuka, i montaža izolacije kanala za izvlačenje vazduha, izrađene od mineralne vune debljine 50mm, kaširane na Al foliji. | m2 | 40 |
| 10. | Isporučiti materijal, izraditi i montirati elemente konstrukcije za nošenje kanala i opreme. Konstrukciju izarditi od odgovarjućih čeličnih profila. Pozicija obuhvata i zaštitu konstrukcije osnovnim premazom i bojenje iste završnom bojom. | kg | 450 |
|  | Plaća se po kg montirane konstrukcije. |  |  |
| 11. | Isporučiti materijal, izraditi i montirati otvore sa poklopcem za čišćenje kanala. Poklopce izraditi od crnog lima d=1mm, kompletno sa vijcima, leptir navrtkama i zaptivačima. | komplet | 2 |
|  | 400 x 300 |  |  |
| 12. | Isporuka i montaža kanalskih regulatora protoka. |  |  |
|  | dim. 500 x 500 | komplet | 1 |
|  | dim. 450 x 450 | komplet | 1 |
| B | ELEKTRO RADOVI |  |  |
| 1 | Izvođrnje napojnog kabla 5x2,5 mm ² za napajanje centralnog ventilatora za izvlačenje vazduha sa eko nape | m' | 20 |
| 2 | Izvođrnje napojnog kabla 5x2,5 mm ² za napajanje centralnog ventilatora CJBD-3939-6T3 ičli slično Nm 2,2 kw 3x400/50 | m' | 30 |
| 3 | Isporuka i ugradnja autom. Osigurača 20 A u elektro razvodnom ormanu | kom | 3 |
| 4 | Isporuka i ugradnja autom. Osigurača 16 A u elektro razvodnom ormanu | kom | 3 |
| 5 | Isporuka i ugradnja sklopke 25 A u postojećem el. Ormanu | kom | 1 |
| 6 | Isporuka i ugradnja sklopke 16 A u postojećem el. Ormanu | kom | 1 |
| 7 | Isporuka i ugradnja strujne zaštite el. Motora 3 kw u opsegu 6-10 A | kom | 1 |
| 8 | Isporuka i ugradnja strujne zaštite el. Motora 2,2 kw u opsegu 5-8 A | kom | 1 |
| 9 | Izrada napojnog kabla 3x1,5 za napajanje svetiljki na eko haubi | m' | 20 |
| C | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |
| 1. | Prateći građevinsko-zanatski radovi na probijanju otvora za unošenje opreme, prolaz kanala i krpljenju probijenih otvora. Paušalno. |  |  |
| D | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |
| 1. | Pripremni radovi koji obuhvataju: | 2% od A |  |
|  | - otvaranje gradilišta |  |  |
|  | - upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu |  |  |
|  | - upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom |  |  |
|  | - potrebna razmeravanja i usaglašavanja |  |  |
|  | - preduzimanje neophodnih mera zaštite na radu |  |  |
|  | U slučaju da ima neslaganja u projektu, predmeru ili teškoća u realizaciji projekta izvođač je obavezan da odmah ukaže na date probleme nadzornom organu ili projektantu. |  |  |
| 2. | Završni radovi koji obuhvataju: | 2% od A |  |
|  | - puštanje u rad |  |  |
|  | - predaja atesta i garantnih listova |  |  |
|  | - obeležavanje instalacije |  |  |
|  | - raščišćavanje gradilišta |  |  |

ТЕХНИЧКИ ОПИС

- прилог спецификацији -

У простору кухиње у централном термичком блоку смештени су елементи који одају знатну количину топлоте.

Пројектом је предвиђено да се топлота и влага створена изнад наведених уређаја одводи преко екононапе, каналског система и центрифугалних вентилатора за извлачење и убацивање ваздуха.

Усваја се централна екононапа NES следећих димензија (д x ш x в) 4600x2600x600.

Укупна количина ваздуха који се извлачи преко еконапе износи12.000m3/h, а количина ваздуха који се убацује 8.500m3/h.

Усвојени систем са екононапом представља енергетски изузетно повољно решење.

Систем функционише тако да се у изоловани део екононапе  убацује 70% свежег ваздуха.Ваздух излази у простор напе великом брзином кроз линијске прорезе. На тај начин се ствара ејекторско дејство и повлачи се струја топлог ваздуха ка излазним прикључцима напе,

Количина ваздуха која се узима директно из простора износи 30% од укупне количине ваздуха који се извлачи преко напе.

Код класичне напе целокупн количина ваздуха се извлачи из простора. Из претходног се може закључити да се овим системом припрема и убацује у простор свега 30% укупне количине ваздуха, што је енергетски знатно повољније од класичне напе.

Отпадни ваздух се преко канала за извлачење ваздуха и центрифугалног вентилатора избацује изнад крова објекта.

Пројектом су предвиђени канали од црног лима дебљине 2mm за извлачење ваздуха . Канали су изоловани минералном вуном дебљине 50mm.

Свеж ваздух се убацује преко канала од поцинкованог лима који су изоловани изолацијом на бази еластомера дебљине 19mm.

Свеж ваздух се узим преко заштитне мрежице 550x550mm на луку са закошењем од 135°, како би се спречило упадање кише. Ваздух се узима изнад крова објекта и канал је окренут на другу страну у односу на извлачење ваздуха.

Извршити опшивање продора канала кроз коси кров објекта.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац је у Спецификацији набавке прецизно одредио предмет набавке, како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама наручиоца.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Услови у погледу пословно-техничког капацитета:

а) да поседује важеће сертификате ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007 који гласе за продају, уградњу и поправку предметне опреме;

б) да поседује најмање 3(три) сервисна возила;

в) да поседујесопствани сервис за предметну опрему;

г) да достави каталог – каталошки лист или проспект понуђене робе из ког се недвосмислено могу утврдити тражене техничке карактеристике.

- Услови у погледу кадровског капацитета:

а) да има најмање 2 (два) запослена или на други начин радно ангажована

лица, са најмање средњом стручном спремом, од којих јенајмање 1 (један)

електротехничар за термичке и расхладне уређаје са овлашћењем произвођача

опреме за сервисирање и 1 (један) машински техничар са овлашћењем

произвођача опреме за сервисирање.

3)           Услови у погледу финансијског капацитета:

а) да рачун понуђача није био у блокади ниједан дан у шериоду од 6

(шест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на

Порталу јавних набавки;

б) да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016.)

пословао са добитком;

в) Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над

понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни

стечајни поступак.

4)           Обилазак објекта:

Понуђач који намерава да учествује у поступку јавне набавке у обавези је да изврши

преглед објекта у ком ће се вршити уградња вентилационе мапе за извлачење

масних пара са термоблока у кухињи, о чему ће му бити издата Потврда о обиласку

објекта. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство

представника понуђача докаже предајом овлашћења. Особа за контакт је Јанош

Зеребељи. Увид у објекте у којима ће се изводити предметни радови могуће је

извршити радним данима у времену од 9,00 до 13,00 часова закључно са

05.06.2017.године, уз претходну најаву на мејл: gcnb@mts.rs. Понуда понуђача

који није извршио увид у просторије наручиоца и која не садржи оверену Потврда о

обиласку објекта, биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.

  - У колико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - У колико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу посливно-техничког капацитета понуђач доказује достављањем следећих доказа:

а) да поседује важеће сертификате ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007 који гласе за продају, уградњу и поправку предметне опреме

Доказ: фотокопија сертификата ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007;

б) да поседује најмање 3(три) сервисна возила

Доказ: очитана саобраћајна дозвола и фотокопија полиса осигурања од

одговорности, важеће на дан отварања понуда;

в) да поседујесопствани сервис за предметну опрему

Доказ: изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на

меморандуму понуђача о поседовању сопственог сервиса за поправку и

сервисирање понуђене опреме;

г) да достави каталог – каталошки лист или проспект понуђене робе из ког се недвосмислено могу утврдити тражене техничке карактеристике

Доказ: оригинал или фотокопија каталога-каталошког листа или проспекта понуђене робе.

- Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета понуђач доказује достављањем следећих доказа:

а) да има најмање 2 (два) запослена или на други начин радно ангажована

лица, са најмање средњом стручном спремом, од којих јенајмање 1 (један)

електротехничар за термичке и расхладне уређаје са овлашћењем произвођача

опреме за сервисирање и 1 (један) машински техничар са овлашћењем

произвођача опреме за сервисирање.

Доказ: фотокопија МА обрасца, фотокопија уговора о раду или другог уговора, фотокопија дипломе из које се види квалификација сервисера, фотокопија потврде – изјаве произвођача са именима овлашћених сервисера.

- Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем следећих доказа:

а) да рачун понуђача није био у блокади ниједан дан у шериоду од 6

(шест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на

Порталу јавних набавки

Доказ: потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности;

б) да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016.)

пословао са добитком

Доказ: Извештај о бонитету БОН-ЈН за последње 3(три) године (2014., 2015. и 2016.);

в) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације,

односно претходни стечајни поступак

Доказ: Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре.

8)  Обилазак објекта:

Понуђач који намерава да учествује у поступку јавне набавке у обавези је да изврши преглед објекта на ком ће се вршити уградња вентилационе мапе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи.

Доказ: Потврда о обиласку објекта издата од стране наручиоца.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 5. Закона, као и  додатне услове из члана 76. Закона, који су предвиђени Конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатне услове предвиђене Конкурсном документацијом, и то у истом облику и на  начин како се то тражи за понуђача.

Доказ из члана чл. 75. став 1. тач. 5. Закона, понуђач доставља за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове предвиђене.Условима за учешће у поступку ЈН,  сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.

Доказ из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђач, као и сваки понуђач из групе понуђача у поступку јавне набавке мора доставити Изјаву из тач. 5. Услова за учешће у поступку набавке, којом потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), на обрасцу Изјаве ( дат у поглављу V).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом..

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац ће  проверити да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017 , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.

- Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

- У ситуацији кад постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора је краћи рок испоруке добара. Следећи елемент критеријума ће бити раније приспеће понуде код Наручиоца.

1)ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, у складу са захтевима из конкурсне документације.

2)ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ:

а) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за испоруку предмета уговора. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео;

б) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

ЈН број: 08/2017

ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________

Седиште:___________________________________________

Матични број:_______________________________________

Порески идентификациони број ПИБ:___________________

Текући рачун:_______________________________________

Код банке:__________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

- за корисника сопствене менице –

КОРИСНИК:  ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, М.Тита бр. 77.

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, серије ________________, и овлашћујемо Корисника  као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _________________ динара (у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а), за јавну набавку добра – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Рок важења ове менице је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист  безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у  случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,  на опозив овог овлашћења,  на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења                     М.П.        Дужник-издавалац менице

______________________                            		      _____________________

Потпис одговорног лица понуђача

ЈНМВ број: 08/2017

ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________

Седиште:___________________________________________

Матични број:_______________________________________

Порески идентификациони број ПИБ:___________________

Текући рачун:_______________________________________

Код банке:__________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

- за корисника сопствене менице –

КОРИСНИК:  ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, М.Тита бр. 77.

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, серије _________________ ,и овлашћујемо Корисника  као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _________________ динара (у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), за јавну набавку добра – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, тј. предметне набавке  и реализације уговорних обавеза.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист  безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у  случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,  на опозив овог овлашћења,  на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења                     М.П.        Дужник-издавалац менице

______________________                            		      _____________________

Потпис одговорног лица понуђача

ЈНМВ број: 08/2017

ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________

Седиште:___________________________________________

Матични број:_______________________________________

Порески идентификациони број ПИБ:___________________

Текући рачун:_______________________________________

Код банке:__________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА

У ГАРАНТНОМ РОКУ

- за корисника сопствене менице –

КОРИСНИК: ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, М.Тита бр. 77.

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, серије _________________ ,и овлашћујемо Корисника  као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _________________ динара (у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-a), за јавну набавку добара – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења ове менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист  безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у  случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,  на опозив овог овлашћења,  на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења                     М.П.        Дужник-издавалац менице

______________________                            		      _____________________

Потпис одговорног лица понуђача

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку доба - Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017

| Br. | Pozicija | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PROVETRAVANJE KUHINJE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža centralne eko nape, proizvod „Klima oprema“ ili slično. Napu izraditi od nerđajućeg čeličnog lima Č4580, kompletno sa filterima, svetiljkama, i priborom za vešanje (navojne šipke, zatege, teleskopske cevi). | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | - tip NES DxŠxV =4.600x2.600x600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luk=12.000m3/h |  |  |  |  |  |  |
|  | sveži vazduh 1200x210mm; kom.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | otpadni vazduh 1000x510mm; kom.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | svetlo 4*58W |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 filtera za odvajanje masnih para |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Isporuka i montaža centrifugalnog ventilatora u kućišto kompletno sa filterom klase G4, proizvod Sodeca ili slično, tip CJBD/F-3939-6T 3. | komplet | 1 |  |  |  |  |
|  | Lub=8.500m3/h, dpext=440Pa, Nm=2,2kW 3x400/50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Isporuka i montaža centrifugalnog ventilatora tip CXRT/6-710 proizvod "S&P" ili slično, za izvlačenje vazduha iz centralne eko nape. Ventilator je u izvedbi za distribuciju vazduha 120°C kontinualno. Pozicija obuhvata povezivanje ventilatora na kanal otpadnog vazduha. | komplet | 1 |  |  |  |  |
|  | Lo=12.000m3/h |  |  |  |  |  |  |
|  | Nm = 3 kW 3*400/50 |  |  |  |  |  |  |
|  | dpext=500Pa |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža elemenata za distribuciju vazduha: |  |  |  |  |  |  |
|  | - prestrujna aluminijumska rešetka | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | 800x1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | - zaštitna mrežica sa otvorima 10x10mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 900x460 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | 550x550 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Isporuka, izrada i montaža kanala za razvod vazduha izrađenih od pocinkovanog lima d=0,65-1mm, kompletno sa pravim i prelaznim komadima. Plaća se po kg montiranih kanala. | kg | 400 |  |  |  |  |
| 6. | Isporuka i montaža pribora za montiranje kanala i to: »metz« uglovi i šine, vijci, zaptivači, navojne šipke, nosači i konzole, kao i ostali sitan materijal. Plaća se 30% od vrednosti prethodne pozicije. | 30% |  |  |  |  |  |
| 7. | Isporučiti materijal, izraditi i montirati izolaciju kanala svežeg vazduha izolacionim pločama tip »Kaimann« ili slično. Debljina izolacije je d=19 mm. Pozicija obuhvata i izolaciju prirubnica. Plaća se po m2 izvedene izolacije. | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Isporuka, i montaža kanala za izvlačenje vazduha, izrađenih od crnog lima d=2mm, kompletno sa pravim i prelaznim komadima. Kanal se izvodi sa zavarenim spojevima revizionim otvorima za prilaz unutrašnjosti radi čišćenja i odmašćivanja. Plaća se po kg izvedenih kanala i cena uključuje konzole, držače i ostali pribor za pravilnu montažu. | kg | 760 |  |  |  |  |
| 9. | Isporuka, i montaža izolacije kanala za izvlačenje vazduha, izrađene od mineralne vune debljine 50mm, kaširane na Al foliji. | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 10. | Isporučiti materijal, izraditi i montirati elemente konstrukcije za nošenje kanala i opreme. Konstrukciju izarditi od odgovarjućih čeličnih profila. Pozicija obuhvata i zaštitu konstrukcije osnovnim premazom i bojenje iste završnom bojom. | kg | 450 |  |  |  |  |
|  | Plaća se po kg montirane konstrukcije. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Isporučiti materijal, izraditi i montirati otvore sa poklopcem za čišćenje kanala. Poklopce izraditi od crnog lima d=1mm, kompletno sa vijcima, leptir navrtkama i zaptivačima. | komplet | 2 |  |  |  |  |
|  | 400 x 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Isporuka i montaža kanalskih regulatora protoka. |  |  |  |  |  |  |
|  | dim. 500 x 500 | komplet | 1 |  |  |  |  |
|  | dim. 450 x 450 | komplet | 1 |  |  |  |  |
| B | ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izvođrnje napojnog kabla 5x2,5 mm ² za napajanje centralnog ventilatora za izvlačenje vazduha sa eko nape | m' | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Izvođrnje napojnog kabla 5x2,5 mm ² za napajanje centralnog ventilatora CJBD-3939-6T3 ičli slično Nm 2,2 kw 3x400/50 | m' | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja autom. Osigurača 20 A u elektro razvodnom ormanu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja autom. Osigurača 16 A u elektro razvodnom ormanu | kom | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja sklopke 25 A u postojećem el. Ormanu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja sklopke 16 A u postojećem el. Ormanu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja strujne zaštite el. Motora 3 kw u opsegu 6-10 A | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja strujne zaštite el. Motora 2,2 kw u opsegu 5-8 A | kom | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Izrada napojnog kabla 3x1,5 za napajanje svetiljki na eko haubi | m' | 20 |  |  |  |  |
| C | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prateći građevinsko-zanatski radovi na probijanju otvora za unošenje opreme, prolaz kanala i krpljenju probijenih otvora. Paušalno. |  |  |  |  |  |  |
| D | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pripremni radovi koji obuhvataju: | 2% od A |  |  |  |  |  |
|  | - otvaranje gradilišta |  |  |  |  |  |  |
|  | - upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | - upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom |  |  |  |  |  |  |
|  | - potrebna razmeravanja i usaglašavanja |  |  |  |  |  |  |
|  | - preduzimanje neophodnih mera zaštite na radu |  |  |  |  |  |  |
|  | U slučaju da ima neslaganja u projektu, predmeru ili teškoća u realizaciji projekta izvođač je obavezan da odmah ukaže na date probleme nadzornom organu ili projektantu. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Završni radovi koji obuhvataju: | 2% od A |  |  |  |  |  |
|  | - puštanje u rad |  |  |  |  |  |  |
|  | - predaja atesta i garantnih listova |  |  |  |  |  |  |
|  | - obeležavanje instalacije |  |  |  |  |  |  |
|  | - raščišćavanje gradilišta |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО без ПДВ-а : _________________ динара ПДВ __% : _________________ динара УКУПНО са ПДВ-ом : _________________ динара

- Начин и услови плаћања: Плаћање се врши у законском року до 45 дана од дана истављања фактуре/ситуације, оверене и потписане од стране вршиоца стручног надзора именованог од стране Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. - Испоруке добра: Испорука добара је у року од _____ дана од дана увођења у посао. - Гарантни рок: __________________________ од дана испоруке добра. - Место испоруке: Место испоруке и монтажа добара је Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77- прво одељење у Новом Бечеју, Маршала Тита 77 – централна кухиња.

- Рок важења понуде: _____ дана; (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.)

Датум:_________ Потпис одговорног лица понуђача: М.П. ______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII     ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЋЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Изјављујемо да за јавну набавку добра – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности број 08/2017, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:

- да смо подизвођачи понуђачу

- да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације. Овом изјавом понуђачу __________________________________________________  из   ________________________________,

| Р.Б. | Назив, седиште и ПИБ подизвођача | Потпис одговорног лица и печат подизвођача |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 2. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 3. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |

ПИБ _________________  дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати, потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа уколико није другачије назначено.

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________                     м.п.                     ______________________________

IX     СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо да за јавну набавку добра – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности број 08/2017, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:

- да смо учесници у заједничкој понуди

- да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.

1) Овим споразумом члану групе понуђача  _____________________________________

из  _________________________ , ПИБ:_____________, матич. број: ______________

/ наведеном под редним бројем 1/, дајемо овлашћење да у наше име буде носилац посла, да може попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа, да може у име групе понуђача да заступа групу пред наручиоцем, уколико није другачије назначено,

2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:

| Р.Б. | Назив, седиште, ПИБ и обавезе сваког од учесника у заједничкој понуди | Потпис одговорног лица и печат учесника у заједничкој понуди |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Овлашћени члан групе понуђача: | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 2. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 3. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________                             м.п               ____________________________

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

о јавној набавци добра

Набавка и уградња вентилационе напе

за извлачење масних пара са термоблока у кухињи

ЈНМВ број 08/2017

Закључен у Новом Бечеју, дана ___.___.2017.године између:

1. ДОМА ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА «СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ» НОВИ БЕЧЕЈ, Маршала Тита бр. 77.

ПИБ:101430991. Матични број: 08020353:

кога заступа др Љиљана Богнић, директор.

(у даљем тексту: Наручилац) и

2._____________________________________________________________ са седиштем у _________________, улица ______________________________

ПИБ:______________, Матични број: _______________________

Број рачуна: __________________________ код __________________________ банке

кога заступа: ___________________________________________

(у даљем тексту: Испоручилац),

Основ уговора: ЈНМВ бр. 08/2017.

Број и датум одлуке о додели уговора: бр. __________ од __________.године.

Понуда изабраног понуђача бр._______________ од ______________.године.

Уговорне стране сагласно констатују :

-да је наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности добра – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017

-да је понуђач доставио понуду бр._________  од _________.године за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације,

- да је наручилац донео одлуку бр. ________ од _________.године о додели уговора  за јавну набавку добра – Набавка и уградња вентилационе мапе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је набавка добра - Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, у објекату Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77-прво одељење у Новом Бечеју, Маршала Тита 77 – централна кухиња, што је предмет јавне набавке.

Саставни део овог уговора чине сви услови из конкурсне документације, конкурсна документација и прихваћена понуда бр. __________ од ____________ године.

Члан 2.

ЦЕНА

Уговорена вредност добра које је предмет овог уговора износи _______________ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: ________________________________), односно ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом(словима: __________________________________).

Плаћање се врши уплатом на рачун Испоручиоца у року до 45 дана од дана истављања фактуре/ситуације, оверене и потписане од стране вршиоца стручног надзора именованог од стране Наручиоца.

Понуђене цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења или у току извршења уговора.

Члан 3.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И МОНТАЖА

Рок за испоруку и монтажа уговорених добара из члана 1. овог уговора је: ___ дана од дана закључења уговора и увођења у посао.

Наведена добра Испоручилац добара ће испоручити у складу са роком испоруке и монтажа из прихваћене понуде.

Преузимање и примопредаја добара из члана 1. овог Уговора врши се од стране овлашћеног лица Наручиоца, што се констатује потписом ситуације/фактуре од стране вршиоца стручног надзора и овлашћеног представника Наручиоца.

Место испоруке и монтажа добара је Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77- прво одељење у Новом Бечеју, Маршала Тита 77 – централна кухиња.

Члан 4.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Испоручилац добара се обавезује да ће приликом испоруке и монтажа доставити Наручиоцу доказ о квалитету испоручених добара (гарантни лист, техничку документацију и упутсво за употребу и друго).

Испоручилац добара гарантује да добра која су предмет овог уговора немају стварних недостатака и да не постоје правни недостаци.

Члан 5.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изабрани понуђач - Испоручилац је обавезан да уз закључење Уговора: достави тражена средства финансијског обезбеђења:

- cопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регисрацију менице) као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од истека рока за испоруку предмета уговора.

- cопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регисрацију менице) као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.

Члан 6.

Испоручилац добара даје гаранцију да ће добра испоручити и монтирати  у складу са чл. 3. овог уговора, а у случају непоштовања истих, сагласан је да Наручилац активира меницу за добро извршење посла као гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% (десет) од  вредности набавке

Испоручилац добара даје гаранцију да испоручена добра потпуно одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у конкурсној документацији и понуди, које су саставни део овог Уговора.

Уколико квалитет испоручених добара не одговара условима из претходног става, уговорне стране су сагласне да добра буду враћена Испоручиоцу добара са продужењем рока испоруке највише 7 дана, с тим да се на сваки дан кашњења, од дана када је добро враћено, умањује укупан износ за 2%о (два промила) од вредности предметних добара.

Наручилац може, уместо умањења цене, као у претходном ставу овог члана, да активира меницу за добро извршење посла као гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% (десет) од  вредности набавке

ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

Дужина гарантованог периода (гарантни рок) је _______________ од дана испоруке добра.

Испоручилац добара се обавезује да ће у току трајања гарантног рока реаговати у зависности од хитности, у року од 3 дана од пријема позива за рекламацију.

Члан 8.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и осталих релевантних позитивних прописа.

Члан 9.

Измене и допуне овог уговора, Наручилац и Испоручилац добара могу вршити искључиво анексом уговора у писаној форми.

Члан 10.

Све евентуалне спорове, настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Основног суда у Бечеју..

Члан 11.

Уговор се закључује на одређено време до испоруке добара из техничке спецификације. Овај уговор производи правна дејства тренутком потписивања истог од стране обеју уговорних страна и достављањем регистроване менице и меничног овлашћења за добро извршење посла и регистроване менице за отклањање грешака у гарантном року од стране Испоручиоца добара.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерака припадају свакој уговорној страни.

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА			                    НАРУЧИЛАЦ ДОБАРА

________________________           		            ________________________

М.П.				                                        М.П.

Напомена:Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

ПОТВРДА

Потврђује се да је Понуђач:

______________________________________________________________________________

дана ________2017. године извршио преглед објекта наручиоца – Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77- прво одељење у Новом Бечеју, Маршала Тита 77- централна кухиња, ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ број 08/2017.

За Наручиоца:

______________________

XIV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом за смештај душевно оболелих лица,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј ,23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ бр. 08/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.06.2017.године до 10,00 часова.

Поступак јавног отварања понуда обавиће се истог дана, 08.06.2017.године у 10,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и исте ће се по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

1.Доказе о испуњености обавезних и додатног услова за учешће у поступку јавне набавке и

2. Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене Конкурсном документацијом, и то:

- Образац понуде

- Изјава подизвођача да учествује у понуди понуђача – уколико се подноси понуда са подизвођачем

- Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди – уколико понуду подноси група понуђача

- Модел уговора

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана чл. 75.став 2 ЗЈН

3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ бр. 08/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ бр. 08/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ бр. 08/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ бр. 08/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, и обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тачка 1) и 2) Закона, и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши у законском року до 45 дана од дана истављања фактуре/ситуације, оверене и потписане од стране вршиоца стручног надзора именованог од стране Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:

Гарантни рок не може бити краћи од 2 годиме од дана испоруке добра..

9.3. Захтеви у погледу места испоруке

Место испоруке и монтажа добара је Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77- прво одељење у Новом Бечеју, Маршала Тита 77 – централна кухиња.

9.4. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке  не може бити дужи од 60  дана  од дана закључења уговора и увођења у посао.

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1)ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, у складу са захтевима из конкурсне документације.

2)ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ:

а) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за испоруку предмета уговора. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео;

б) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањањегрешака у гарантном року случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13.ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:

Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. став 2. Закона.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком “Питања за Комисију за јавну набавку – Набавка и уградња вентилационе напе за извлачење масних пара са термоблока у кухињи, ЈНМВ бр. 08/2017, може се упутити Наручиоцу писаним путем, односно путем поште или електронске поште на e-mail: gcnb@mts.rs.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда, и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана њеног доношења.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и у колико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац их није отклонио.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. Закона, Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, сходно одредбама чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон).

Наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке посебно образложити, односно навести разлоге обуставе поступка и одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88.став 3. Закона.

22. За све што није наведено у Конкурсној документацоји примењиваће се прописи о јавним набавкама.

23. Конкурсна документација је нумерисана, и има 47 страна.