ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ''

НОВИ БЕЧЕЈ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

**ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА**

**НАБАВКА И УГРАДЊА КОТЛА НА БИОМАСУ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр.05/2017**

**Нови Бечеј, април****2017. година**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број.05/2017-1 од 10.04.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01/2017-2 од 10.04.2017.године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за прикупљање понуда за јавну набавку добра у отвореном поступку**

**Набавка и уградња котла на биомасу**

**ЈН бр.05/2017**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл | 4 |
| IV | Техничка документација | 7 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| VI | Критеријум за доделу уговора и средсзва финансијског обезбеђења | 16 |
| VII | Образац понуде | 21 |
| VIII | Изјава подизвођача о учешћу у понуди понућача | 29 |
| IX | Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди | 30 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 31 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 32 |
| XII | Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона | 33 |
| XIII | Модел уговора | 34 |
| XIV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 39 |

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Подаци о наручиоцу**

**Назив наручиоца:** ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА «СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ» НОВИ БЕЧЕЈ

**Адреса**:Нови Бечеј, Маршала Тита 77

**Шифра делатности:** 8720

**Матични број:** 08020353

**ПИБ:**101430991

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 05/2017су добра– Набавка и уградња котла на биомасу*.*

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка**

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

**6. Контакт (лице или служба):** Ивана Цвејин, дипл.правник

Факс: 023/773-020

Е-mail адреса: [gcnb@mts.rs](mailto:gcnb@mts.rs)

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.05/2017 *су* добра *–* Набавка и уградња котла на биомасу*.*

**Назив и ознака из општег речника набавке**: Котлови - 44621200

**III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Набавка и уградња котла на биомасу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.  бр | Опис радова/добара | количина |
| **1** | **2** |
| **ОПРЕМА И МАШИНСКИ РАДОВИ** | | |
| 1. | Допрема са котла аутоматским ложењем на дрвену биомасу - пиељвину, снаге 550кW, са могућношћу саговревање дрвене биомасе - пиљевине високе влажности до 70%.  На котлу мора да постоји могућност ручног ложења у случају квара на аутоматици.  Димензије котла: 1300x2460x3560мм  Маса котла 6320кг  Димензије понуђеног котла не смеју бити веће од пројектованих, нити маса сме бити већа.  Топлотни режим рада котла је 110/90 ºC. Захтевана ефикасност котловског постројења је око 90%.  Температура димних гасова не сме да прелази 190 ºC. Максимална бука ≤78дБ.  Дозвоњена максимална гранулација дрвног отпада, сечке је 20-30мм. | 1 ком. |
| 2. | Гасификатор биомасе  Пречник гасификатора 1870мм, маса 5600кг  Снагу гасификатора дефинисати према снази котла.  Пречник гасификатора не сме бити већи од пројектованог. | 1 ком. |
| 3. | Хидраулични дозатор горива за унос горива у гасификатор | 1 ком. |
| 4. | Систем за аутоматско изношење пепела | 1 ком. |
| 5. | Вентилатор за одржавање подпритиска на котлу и одвођење димних гасова  Прилагођен опреми која се уграђује | 1 ком. |
| 6. | Мултициклон за пречишћавање димних гасова | 1 ком. |
| 7. | Динњак самостојећи метални, прохром или слично, пречника 500мм, висине10м, минимално. |  |
| 8. | Управљачки орман са интерфејсом за управљање рада котла, прилагођен опреми која се уграђује  Унитроницс В570 тоуцхсцреен или одговарајући.  Уз управњачки орман испоручити и сву електроопрему неопходну за рад котловског постројења. | 1 ком. |
| 9. | Сонда подпритиска Хуба Цонтрол или одговарајућа | 1 ком. |
| 10. | Петостепена контрола резервоара топлоте | 1 ком. |
| 11. | Испорука и уградња акумулатора топлоте капацитета cca 10.000 литара (запремина и прикључци према пројекту понуђача) са одговарајућом топлотном изолацијом, са израдом веза за одржавање задате температуре воде и заштите од корозије. | 1 ком. |
| 12. | Изолација резервоара топлоте, минималне дебљине 200мм.  Обрачун по м2 | 24м2. |
| 13. | Мешач са промењивом геометријом, који помоћу система опруга и ланаца меша биомасу у силосу, мешач је кружног облика, а пречник мешача треба бити сразмеран пречнику силоса.  Димензије мешаче несмеју да прелазе пројектоване. | 1 ком |
| 14. | Pužni transporter, димензије дефинисати према потреби уграђене опреме | 1 ком |
| 15. | Мотор редуктор | 1 ком |
| 16. | Челична плоча  потребних димензија, која се поставља испод мешача и пречника је колико и сам мешач, дебљина челичног лима исноси до 5мм | 1 ком |
| 17. | Контрола нивоа материјала у пресипањима | 1 ком |
| 18. | Сигурносни вентил DN 50, PN 16 | 2 ком |
| 19 | Циркуларна пумпа котла „Wilo TOP S 65/10“ | 1 ком |
| 20. | Трокраки мешни вентил са моторним погоном, ДН 65 ,ПН 16, максимална температура 1300Ц | 1 ком |
| 21. | Термо манометар  0-1200C, 0-4 bar | 4 ком |
| 22. | Ултразвучни мерач топлотне енергије са укљученом рачунском  јединицом | 1 ком |
| 23. | Хватач нечистоће са прирубницом  DN 100, PN 16 | 1 ком |
| 24. | Балансни вентил  DN 65 | 1 ком |
| 25. | Запорна лептир клапна  DN 65 | 8 ком |
| 26. | Неповратни вентил  DN 100 PN 16. | 1 ком |
| 27. | Цевоводи DN 100 | 50m |
| 28 | Цевоводи DN 80 | 10м |
| 29. | Испорука и уградња изолације цевних водова у котларници, d=50mm у Al плашту. Обрачун дати по m² | 60m |
| 30. | Аутоматски сигурносни вентил  ½ DN 15 | 4 ком |
| 31. | Вентил са навојним прикључком  DN 25 PN16 | 3 ком |
| 32. | Монтажа и повезивање котловског постројења, дозирног уређаја, погона без грађавинских радова. | 1 ком |
| 33. | Покретање система, пробни рад и обука корисника. | 1 ком |
| 34. | Систем омекшавања воде капацитета 2м3 на сат | 1 ком |
| 35. | Израда машинског, електро и грађевинског (грађевински се односи на потребне радове за смештај складишта,котла и димњака) пројекта за извођење радова потребних на уградњи котла на биомасу капацитета 550kW, са комплетном пратећом опремом, инсталацијама и арматуром, као и радова на повезивању, испоруци и уградњи потребне опреме, инсталације и аутоматике.  Обрачун дати паушално | Паушал |

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ**

**- ПРИЛОГ СПЕЦИФИКАЦИЈИ –**

У складу са прописима, законима и правилима струке Дому за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј ће се испоручити, повезати и пустити у рад котловско постројење на дрвну биомасу - пиљевину које је пројектоване снаге 550kW, које има могућност сагоревања биомасе – пиљевине влажности и до 70%, а да при том има велику искоришћеност. Дозвољена гранулација дрвне биомасе је 0-5cm Предвидети да се биомаса - пиљевина скалдишти у силос предвиђен грађевинским пројектом, у који је потребно сместити мешач биомасе са променљивом геометријом, као и пужне транспортере који допремају биомасу – пиљевину до котла. Као акомулатор топлоте предвидети резервоар запремине 10m3 . Као део система неопходно је предвидети систем којим се аутоматски врши изношење пепела из котла.

Функционисање система мора бити потпуно аутоматизовано и води се на основу потребе за топлотном енергијом потрошача. У котларници се мора инсталирати пулт за управљање, подешавање и праћење рада система.

Овај систем мора да омогући и ручно ложење чврстог горива (угаљ, дрво, брикет...) које се користи у случају недостатка дрвне биомасе или квара на дозорном систему. Обзиром да се ради о објекту за смештај оболелих лица, ово је врло важна карактеристика.

Котловски систем је потребно да садржи сву опрему која је предмером дата. Такође, неопходно је да сва понуђена опрема буде максималних димензија и маса које су дате у позицијама у опису предмета набавке. Димензија и габарита опреме неопходно је придржавати се због предвиђених габарита котларнице која је у изградњи и несметаног манипулисања кроз котларницу..

Конструкција система мора бити усаглашена према европским директивама и европским нормативима наведеним у декларацији о усаглашености, а опрема мора бити произведена у складу са: EN292-1:1991, EN292-2:1991, EN12955-2, EN12953-3, EN12953-4,EN12953-5, EN60204-1, EN50081-1, EN303-5, EN287-1, EN288-3, DIN4702.

**Понуда обухвата испоруку и монтажу понуђене опреме, пуштање система у рад, обуку радника за коришћење система, израду пројекта изведеног стања, као и технолошке цртеже за комплетно постројење.**

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са прилогом спецификације сагласно**

**Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. године M.П. одговорно лице понуђача:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Наручилац је у Спецификацији набавке прецизно одредио предмет набавке, како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама наручиоца.

**V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**V 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

* 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке *(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)* – Није предвиђена посебна дозвола;
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у времеподношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*
   1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чланом 76.закона, и то:

**А. Финансијски и пословни капацитет:**

а) да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014.,2015. и 2016. години) остварио пословни приход у минималном износу од 24.000.000,00 динара (за све три године заједно)

б) да је понуђач у претходне три године (2014.,2015. и 2016. години) у јавним установама на територији Републике Србије инсталирао котлове на биомасу минималне снаге 250 kW (најмање 1 закључен уговор)

**Б. Технички и кадровски капацитет:**

а) Понуђач мора поседовати имплементиране системе менаџмента, стандарде: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 50001 и то за област сертификације извођења радова у области термотехничке инсталације и обновљиве изворе енергије.

б) Понуђач мора имати ангажованог инжењера са лиценцом 430 - Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике Инжењерске коморе Србије(лиценца и потврда ИКС да је лиценца важећа), у радном односу или ангажованог уговором о делу или уговором о обављању привремених и повремених послова.

**В. Оригинална техничка документација:**

Понуђач мора да достави оригиналну техничку документацију произвођача котла и опреме која ће бити уграђена, оверену потписом и печатом произвођача опреме, из које се несумњиво може утврдити да је предметни котао одговарајући да задовољи потребе наручиоца и захтеве из конкурснедокументације:

- снага котла од 550kW,

- да може да сагорева само чисту пиљевину влажности до 70%,

**-** да постоји могућност ручног ложења чврстог горива ( угаљ, дрва, брикет..) у случају недостатка дрвне биомасе или квара на дозорном систему

Такође, из техничке документације мора да се види да је котао произведен у складу са следећим европским нормама: „EN292-1:1991, EN292-2:1991, EN12955-2, EN12953-3, EN12953-4, EN12953-5, EN60204-1, EN50081-1, EN303-5, EN287-1, EN288-3, DIN4702“

**Г. Увид у грађевински пројекат:**

Обавеза сваког понуђача је да пре подношења понуде код наручиоца извврши увид у грађевински пројекат који се односи на изградњу самог објекта котларнице у који ће бити постављен котао на биомасу. Потписана изјава о извршеном увиду у грађевински пројекат саставни је део понуде сваког понуђача.

Увид у грађевински пројекат може се извршити најкасније до 28. априла 2017. године, радним данима у период од 9-13 часова.

Увид у грађевински пројекат је неопходно најавити путем е-маил: [gcnb@mt](mailto:gcnb@mts.rs)s.rs

* 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
  2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

***V 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – **Није предвиђена посебна дозвола.**
2. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан о оверен Oбразац изјаве.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**А. Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета** понуђач доказује достављањем следећих доказа:

а) **Биланс стања и биланс успеха** са мишљењем овлашћеног ревизора (уколико према Закону о рачуноводству и ревизији подлеже обавези ревизије финансијских извештаја) из чега се види да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014.,2015. и 2016. години) остварио пословни приход у минималном износу од 24.000.000,00 динара (за све три године заједно);

б) **Попуњен образац референт листе** са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца, из кога се види да је понуђач у претходне три године (2014.,2015. и 2016. години) у јавним установама на територији Републике Србије инсталирао котлове на биомасу минималне снаге 250kW, **фотокопије уговора** (најмање 1 закључен уговор) испоручених добара са **Потврдама** наручилаца за чије потвтребе је извршена испорука (образац Потврде дат је у Конкурсној документацији),

**Б.** **Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу техничког**

**и кадровског капацитета** понуђач доказује достављањем следећих доказа:

а) **Фотокопије сертификата стандарде: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 50001** за област сертификације извођења радова у области термотехничке инсталације и обновљиве изворе енергије;

б) **фотокопија МА обрасца пријаве на обавезно социјално осогурање, фотокопија уговора о раду или уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених послова и фотокопија лиценце 430 ИКС са потврдом о важењу** (да је важећа на дан отварања понуде) као доказ да понуђач има ангажованог инжењера са лиценцом 430 - Одговорни извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике;

**В. Додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у погледу техничке документације** понуђач доказује достављањем **оригиналне техничке документације** произвођача котла и опреме која ће бити уграђена, оверену потписом и печатом произвођача опреме

**Г. Додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у погледу увида у грађевински пројекат** понуђач доказује достављањем **Изјаве** потписане од стране овлашћеног лица наручиоца о извршеном увиду у грађевински пројекат.

**Понуђач** у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 5. Закона, као и додатни услов, који су предвиђени Конкурсном документацијом

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатни услов, и то у истом облику и на начин како се то тражи за понуђача.

.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатнеи услове, сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.

**Понуђач, као и сваки понуђач из групе понуђача у поступку јавне набавке мора доставити Изјаву из тач. 6. Услова за учешће у поступку набавке,** којом потврђуједа је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (**чл. 75. ст. 2. Закона**), на обрасцу Изјаве .

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражити од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, оцењена као најповољнија, да достави оверене копије доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке које ће предати наручиоцу или оригинале наведених докумената на увид.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац ће проверити да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***V 3. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТ ЛИСТЕ И ПОТВРДЕ***

**РЕФЕРЕНТ ЛИСТА**

**Набавка и уградња котла на биомасу**

**у отвореном поступку**

**ЈН број 05/2017**

У обрасцу референт листе треба навести број референтних наручилаца, којима је испоручено добро које је предмет јавне набавке са износима-вредностима испоручених добара за претходне три године (2014.,2015. и 2016.годину).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. | Референтни наручилац: | Датум  уговора: | Вредност  уговора  : |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

**-**  У случају више референци образац треба фотокопирати.

- Свака референтна набавка мора бити документована Потврдом и Уговором који је закључен;

**М.П.** Потпис одговорног лица понуђача:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:** Уз Референт листу, доставити и обрасце Потврде за све наручиоце / купце наведене у обрасцу Референт листе

**Образац Потврде**

Назив наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште и адреса наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место и датум издавања потврде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1, а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац издаје

**ПОТВРДА**

**о реализацији закључених уговора**

Да је испоручилац добара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште и адреса испоручиоца)

у \_\_\_\_\_\_\_\_\_. години, за потребе Наручиоца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, квалитетно и у уговореном року извршио испоруку и монтажу/инсталацију добра – котла на биомасу санаге \_\_\_\_\_\_ kW, у укупној вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Потврда се издаје на захтев испоручиоца добара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добра – Набавка и уградња котла на биомасу за потребе Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Оатрошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈН број 05/2017, и у друге сврхе се не може употребити.

М.П. Одговорно лице Наручиоца:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена**: Образац потврде копирати и доставити уз сваки уговор наведен у обрасцу Референт листе;

***V 4. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ***

ПОТВРДА

Којом се потврђује да је Понуђач:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_\_\_\_2017. године код наручиоца Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77, изввршио увид у грађевински пројекат који се односи на изградњу самог објекта котларнице у који ће бити постављен котао на биомасу.

За Наручиоца:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА***

Наручилац је за јавну набавка добра – Набавка и уградња котла на биомасу, ЈН број 05/2017, одлучио да ће оцењивање и рангирање понуда извршити применом утврђене Методологије за доделу пондера за предметну набавку.

**МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА**

**- ОЦЕЊИВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА –**

**Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети применом критеријума „економски најповољнија понуда“,** при чему ће се оцењивање и рангирање понуда вршити применом следећих елемената критеријума: понуђена цена, начин и услови плаћања, рок испотуке и монтаже и гарантни рок, и то на следећи начин:

**УКУПАН БРОЈ БОДОВА (УБ) се израчунава на следећи начин:**

**УБ = ПЦ + НУП + РЗ +ГР**

**Оцењивање и рангирање понуда ће се вршити на следећи начин:**

**ПЦ** - понуђена цена – 40 пондера,

**НУП** - начин и услови плаћања - 10 пондера,

**РИМ** - рок испоруке и монтаже– 35 пондера и

**ГР** - гарантни рок – 15 пондера;

Свега: 100 пондера;

**1) Понуђена цена (ПЦ), ББ = број бодова је 40.**

**Понуда са најнижом ценом добија максимални број бодова -40**. Остале понуде се вреднују по следећој формули:

**Кц = Ц мин. / Ц п**

(Кц = коефицијент повољности цене, Ц мин. = најнижа укупна цена понуде, Ц п = укупна цена понуде која се оцењује).

Број бодова по основу понуђене цене се израчунава на следећи начин: ПЦ = Кц х ББ.

**2)** **Начин и услови плаћања (НУП)** се вреднује на следећи начин:

**Понуда којом није тражено авансно плаћање добија максимални број бодова - 10.**

**Понуда којом се захтева аванс добија 0 бодова.**

**3) Рок испоруке и монтаже (РИМ), ББ = број бодова је 35.**

**Крајњи рок испоруке:: до 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења упосао.**

Код процене рока, најкраћи понуђени рок, изражен у календарским данима, носи максимални коефицијенат

МахКр = 1,00, односно **понуда са најкраћим понуђеним роком** **испоруке и монтаже добија максимални број бодова – 35.**

Кр = РИМмин / РИп

Број бодова по основу рока испоруке се израчунава на следећи начин: РИМ = Кр х ББ.

Кр = коефицијент повољности рока за ииспоруке и монтаже

РИМп = понуђени роки споруке и монтаже

РИМмин = најкраћи понуђени рок

**4)Гарантни рок (ГР)**

Код процене гарантног рока, најдужи понуђени рок носи максимални коефицијенат МахКгр = 1,00, односно **понуда са најдужом понуђеним гарантним роком** **за испоручена добра добија максимални број пондера – 15.**

Кгр = ГРп / ГРмах

Број бодова по основу гарантног рока за извршене радове се израчунава на следећи начин: ГР =Кгр х ББ.

Кгр= коефицијент гарантног рока

ГРп = понуђени гарантни рок

**Уколико након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.**

**По спроведеном оцењивању и рангирању прихватљивих понуда, наручилац ће сачинити Извештај о стручној оцени понуда.**

***СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА***

Наручилац не даје средства финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.

**Понуђачу ЈЕ дозвољено да захтева аванс – максимално до 30% аванса.**

***1)*ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:**

а) **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то банкарску гаранцију која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и сa роком важности 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

б) Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача, је у обавези да уз понуду достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције, и то:

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора.

|  |
| --- |
| в) Понуђач који подноси понуду са авансним плаћањем дужан је да достави и с**редство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања,** Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћах авансног плаћања у износу од 100% вредности траженог аванса и са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора.  У случају авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. |

**2)ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ:**

**а**) **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** и то банкарску гаранцију која ће бити са клаузулом: неопозива, безусловна и платива на први позив у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео;

**б) Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања**, и то банкарску гаранцију која ће бити са клаузулом: неопозива, безусловна и платива на први позив и без права на приговор, у висини аванса од 100% издату од банке, са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора. У случају авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Одмах по наступању гарантног случаја наручилац ће се обратити банци која је издала банкарску гаранцију за реализацију исте

**в)** **Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року**, и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

**ЈН број: 05/2017**

**ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порески идентификациони број ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗДАЈЕ:**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА**

**У ГАРАНТНОМ РОКУ**

- за корисника сопствене менице –

**КОРИСНИК: ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, М.Тита бр. 77.**

Предајемо Вам 1 (једну) **сопствену бланко соло меницу**, **евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,** серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (у висини од 5% од укупне вредности уговорабез ПДВ-a), за јавну набавку добара – Набавка у уградња котла на биомасу*,*ЈН бр.05/2017, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења ове менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

**Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.**

Датум и место издавања овлашћења М.П. Дужник-издавалац менице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис одговорног лица понуђача

***VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку добра *–* Набавка и уградња котла на биомасу,ЈН број 05/2017.

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр | Опис радова/добара | | количина | Јединична  цена  без ПДВ | Јединична  цена  са ПДВ | Укупна цена  без ПДВ | Укупна цена  са ПДВ |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (2x3)** |
| **ОПРЕМА И МАШИНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | |
| 1. | Допрема са котла аутоматским ложењем на дрвену биомасу - пиљевину, снаге 550кW, са могућношћу саговревање дрвене биомасе - пиљевине високе влажности до 70%.  На котлу мора да постоји могућност ручног ложења у случају квара на аутоматици.  Димензије котла: 1300x2460x3560мм  Маса котла 6320кг  Димензије понуђеног котла не смеју бити веће од пројектованих, нити маса сме бити већа.  Топлотни режим рада котла је 110/90 ºC. Захтевана ефикасност котловског постројења је око 90%.  Температура димних гасова не сме да прелази 190 ºC. Максимална бука ≤78дБ.  Дозвоњена максимална гранулација дрвног отпада, сечке је 20-30мм. | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 2. | Гасификатор биомасе  Пречник гасификатора 1870мм, маса 5600кг  Снагу гасификатора дефинисати према снази котла.  Пречник гасификатора не сме бити већи од пројектованог. | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 3. | Хидраулични дозатор горива за унос горива у гасификатор | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 4. | Систем за аутоматско изношење пепела | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 5. | Вентилатор за одржавање подпритиска на котлу и одвођење димних гасова  Прилагођен опреми која се уграђује | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 6. | Мултициклон за пречишћавање димних гасова | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 7 | Динњак самостојећи метални, прохром или слично, пречника 500мм, висине10м, минимално. | |  |  |  |  |  |
| 8. | Управљачки орман са интерфејсом за управљање рада котла, прилагођен опреми која се уграђује  Унитроницс В570 тоуцхсцреен или одговарајући.  Уз управњачки орман испоручити и сву електроопрему неопходну за рад котловског постројења. | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 9. | Сонда подпритиска Хуба Цонтрол или одговарајућа | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 10. | Петостепена контрола резервоара топлоте | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 11. | Испорука и уградња акумулатора топлоте капацитета cca 10.000 литара (запремина и прикључци према пројекту понуђача) са одговарајућом топлотном изолацијом, са израдом веза за одржавање задате температуре воде и заштите од корозије. | | 1 ком. |  |  |  |  |
| 12. | Изолација резервоара топлоте, минималне дебљине 200мм.  Обрачун по м2 | | 24м2. |  |  |  |  |
| 13. | Мешач са промењивом геометријом, који помоћу система опруга и ланаца меша биомасу у силосу, мешач је кружног облика, а пречник мешача треба бити сразмеран пречнику силоса.  Димензије мешаче несмеју да прелазе пројектоване. | 1 ком | |  |  |  |  |
| 14. | Pužni transporter, димензије дефинисати према потреби уграђене опреме | 1 ком | |  |  |  |  |
| 15. | Мотор редуктор | 1 ком | |  |  |  |  |
| 16. | Челична плоча  потребних димензија, која се поставља испод мешача и пречника је колико и сам мешач, дебљина челичног лима исноси до 5мм | 1 ком | |  |  |  |  |
| 17. | Контрола нивоа материјала у пресипањима | 1 ком | |  |  |  |  |
| 18. | Сигурносни вентил DN 50, PN 16 | 2 ком | |  |  |  |  |
| 19 | Циркуларна пумпа котла „Wilo TOP S 65/10“ | 1 ком | |  |  |  |  |
| 20. | Трокраки мешни вентил са моторним погоном, ДН 65 ,ПН 16, максимална температура 1300Ц | 1 ком | |  |  |  |  |
| 21. | Термо манометар  0-1200C, 0-4 bar | 4 ком | |  |  |  |  |
| 22. | Ултразвучни мерач топлотне енергије са укљученом рачунском  јединицом | 1 ком | |  |  |  |  |
| 23. | Хватач нечистоће са прирубницом  DN 100, PN 16 | 1 ком | |  |  |  |  |
| 24. | Балансни вентил  DN 65 | 1 ком | |  |  |  |  |
| 25. | Запорна лептир клапна  DN 65 | 8 ком | |  |  |  |  |
| 26. | Неповратни вентил  DN 100 PN 16. | 1 ком | |  |  |  |  |
| 27. | Цевоводи DN 100 | 50m | |  |  |  |  |
| 28. | Цевоводи DN 80 | 10м | |  |  |  |  |
| 29. | Испорука и уградња изолације цевних водова у котларници, d=50mm у Al плашту. Обрачун дати по m² | 60m | |  |  |  |  |
| 30. | Аутоматски сигурносни вентил  ½ DN 15 | 4 ком | |  |  |  |  |
| 31. | Вентил са навојним прикључком  DN 25 PN16 | 3 ком | |  |  |  |  |
| 32. | Монтажа и повезивање котловског постројења, дозирног уређаја, погона без грађавинских радова. | 1 ком | |  |  |  |  |
| 33. | Покретање система, пробни рад и обука корисника. | 1 ком | |  |  |  |  |
| 34. | Систем омекшавања воде капацитета 2м3 на сат | 1 ком | |  |  |  |  |
| 35. | Израда машинског, електро и грађевинског (грађевински се односи на потребне радове за смештај складишта,котла и димњака) пројекта за извођење радова потребних на уградњи котла на биомасу капацитета 550kW, са комплетном пратећом опремом, инсталацијама и арматуром, као и радова на повезивању, испоруци и уградњи потребне опреме, инсталације и аутоматике.  Обрачун дати паушално | Паушал | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **УКУПНО без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**  **ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**  **УКУПНО са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара** |
| - **Начин и услови плаћања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Понуђачу је дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс – максимално до 30% аванса, уз подношење траженог средства обезбеђења**  **Рок плаћања је**:   * у случају подношења понуде са авансним плаћањем, рок плаћања аванса је одмах по закључењу уговора, а остатак цене по привременој и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од дана испостављња ситуације; * у случају подношења понуде без авансаса плаћање се врши по привременим ( највише две привремене ситуације) и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од испостављања ситуације;   Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  **Рок испоруке и монтаже добра:** \_\_\_\_ календарских дана од дана закључења уговора.  (Максимално 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења у посао.)  **- Место испоруке:** Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77.  - **Гарантни рок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** од дана испоруке и монтаже добара**.**  **(**Минимални гарантни рок на комплетну уграђену опрему је 2 (две) године од дана испоруке и монтаже.) |
| **- Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда;  (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица понуђача:  М.П.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

***VIII ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЋЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА***

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА**

Изјављујемо да за јавну набавку добра – Набавка и уградња котла на биомасу, за коју наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке број 05/2017, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:

* да смо подизвођачи понуђачу
* да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације. Овом изјавом понуђачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.Б. | Назив, седиште и ПИБ подизвођача | Потпис одговорног лица и  печат подизвођача |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. |  | Потпис овлашћеног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| 2. |  | Потпис овлашћеног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| 3. |  | Потпис овлашћеног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа уколико није другачије назначено.

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***IX СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

**СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

Изјављујемо да за јавну набавку добра - Набавка и уградња котла на биомасу, за коју наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке број 05/2017, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:

* да смо учесници у заједничкој понуди
* да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.

1) Овим споразумом члану групе понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матич. број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/ наведеном под редним бројем 1/, дајемо овлашћење да у наше име буде носилац посла, да може попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа, да може у име групе понуђача да заступа групу пред наручиоцем, уколико није другачије назначено,

2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.Б. | Назив, седиште, ПИБ и обавезе сваког од учесника у заједничкој понуди | Потпис одговорног лица и  печат учесника у заједничкој понуди |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Овлашћени члан групе понуђача: | Потпис овлашћеног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| 2. |  | Потпис овлашћеног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| 3. |  | Потпис овлашћеног лица:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум: Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

За јавну набавку добра – Набавка и уградња котла на биомасу, ЈН број 05/2017, Комисија наручиоца је припремила Образац понуде у ком су наведени основни елементи понуђене цене, како јединична и тако и укупна цена, без и са ПДВ-ом, те се сходно одредбама чл. 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) сматра да је сачиње Образац структуре цене за предметну набавку.

***X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра -Набавка и уградња котла на биомасу**,** ЈН број 05/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке добра - Набавка и уградња котла на биомасу*, ЈН* број 05/2017, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**XIII МОДЕЛ УГОВОРА**

**У Г О В О Р**

**о јавној набавци добра**

**Набавка и уградња котла на биомасу**

**ЈН број 05/2017**

Закључен у Новом Бечеју, дана \_\_.\_\_.2017.године између:

1. ДОМА ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА «СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ» НОВИ БЕЧЕ, Маршала Тита бр. 77.

ПИБ:101430991. Матични број: 08020353:

кога заступа др Љиљана Богнић, директор.

(у даљем тексту: Наручилац) и

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке

кога заступа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(у даљем тексту: Испоручилац),

Подизвођачи (назив и седиште):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Остали учесници у заједничкој понуди – су понуђачи (назив и седиште):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке добара – Набавка и уградња котла на биомасу, ЈН број 05/2017.

- да је Понуђач дана \_\_\_.\_\_\_..2017.године поднео понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2017.године, која је заведена код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2017. године (у даљем тексту: Понуда). Саставни део уговора је Технички опис из конкурсне документације и прихваћена Понуда за предметну јавну набавку;

- да је Наручилац на основу Извештајао стручној оцени понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2017. године и Одлуке ододели уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2017.године изабрао Понуђача за испоруку и монтажу добара захтеваног у конкурсној документацији.

**I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора је набавка, уградња и пуштање у рад котла на биомасу и пратеће опреме у Дому за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Осзрошки Чудотворац'' Нови Бечеј, са свим пратећим радовима (у даљем тексту: Уградња котла) од стране Испоручиоца за потребе Наручиоца, у свему према условима утврђеним у конкурсној документацији, Понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2017. године и Техничким карактеристикама, који се налазе у прилогу овог Уговора и саставни су делови овог Уговора.

**II. ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА**

**Члан 2.**

Испоручилац се обавезује да испоручи и угради Наручиоцу котао који у свему одговара по врсти, количини, квалитету и свим другим карактеристикама утврђеним Техничким карактеристикама из члана 1. овог Уговора.

Испоручилац Наручиоцу гарантује да котао нема стварних недостатака и да не постоје правни недостаци.

Испоручилац се обавезује да уградњу котла из члана 1. овог уговора, изведе стручно и квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла, као и Техничким карактеристикама из члана 1. овог уговора.

Испоручилац се обавезује да приликом уградње котла користи материјале и опрему одговарајућег квалитета, у складу са техничким захтевима Наручиоца и правилима струке, у свему према Понуди из члана 1. овог уговора као и Техничким карактеристикама из члана 1. овог уговора.

Испоручилац је дужан да уредно и по прописима води градилишну документацију, књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стране надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова, као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу радова.

Место испоруке и монтаже котла је Дом за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, Маршала Тита бр. 77.

Испоручилац се обавезује да истовремено са испоруком и монтажом котла достави и декларације о произвођачу, месту производње и саставу у складу са Техничким карактеристикама из члана 1. овог Уговора.

**Члан 3.**

Испоручилац се обавезује да уградњу котла и пратеће опреме из члана 1. овог уговора, у целости изведе у року од \_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао.

Продужење рока могуће је само услед настанка више силе (поплава, пожар, земљотрес и сл.) и о томе се морају усагласити обе уговорне стране.

Испоручилац је дужан да најкасније 5 дана од дана настанка околности више силе, из става 2. овог члана, писмено о томе обавести Наручиоца и поднесе Захтев за продужење рока.

Уколико писмено обавештење о наведеним околностима и Захтев за продужење рока изостану, продужење рока неће бити признато Испоручиоцу.

**Члан 4.**

Испоручилац се обавезује да при потписивању овог уговора преда банкарску гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца.

Уколико Испоручилац не испоручи добро које је предмет овог Уговора у року из члана 3. став 1 Уговора, а не постоје разлози више силе из члана 3. став 2 Уговора који би оправдали кашњење, Наручилац ће, одмах по истеку рока за коначно извршење Уговора, активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

**Члан 5.**

Потписивањем овог уговора, Испоручилац прихвата све услове под којима ће се изводити уградња котла као што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова и по том основу не може тражити било какве промене Уговора.

**Члан 6.**

Испоручилац се обавезује да изврши обезбеђење локацијe уградње котла, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност радова, суседних објекта, материјала, саобраћаја, околине и заштите животне средине.

Испоручилац се обавезује да се у току уградње котла придржава прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и сигурности свих радника и трећих лица током уградње котла.

Уколико Испоручилац не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу штету.

**III. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

**Члан 7.**

Наручилац се обавезује да именује Надзорни орган и о томе писмено обавести Испоручиоца.

Наручилац се обавезује да по пријему обавештења о завршетку уградње котла изврши технички преглед ради записничког пријема котла и пратећих радова.

Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати обим и квалитет уграђеног котла и изведених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у обиму и квалитету уграђеног котла и изведених радова, Испоручилац мора исте отконити у року од 7 дана од дана сачињавања записника о уградњи котла и изведеним радовима.

**Члан 8.**

Укупна цена уграђеног котла са пратећом опремом и радовима из члана 1. овог Уговора, у коју су укључени сви трошкови Испоручиоца, без обрачунатог ПДВ-а износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, што укупно са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Износ из става 1. овог члана Наручилац ће уплатити на рачун Испоручиоца број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код Банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на начин како је то одређено у члану 9. овог Уговора.

У цену су укључени сви помоћни материјали, радна снага и све друго што је неопходно за реализацију предмета овог уговора.

**Члан 9.**

Наручилац се обавезује да ће испоруку и монтажу котла платити Испоручиоцу по јединичним ценама које су утврђене у Понуди, и то на следећи начин:

* у случају подношења понуде са авансним плаћањем, рок плаћања аванса је одмах по закључењу уговора, а остатак цене по привременој и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од дана испостављња ситуације;
* у случају подношења понуде без авансаса плаћање се врши по привременим (највише две привремене ситуације) и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од испостављања ситуације;

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**IV. ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 10.**

Испоручилац се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, регистровану бланко сопствену меницу, картон депонованих потписа и менично овлашћење као гаранција за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“, са роком 5 (пет) дана дужим од гарантног рока.

Гарантни рок за уграђени котао и комплетну уграђену опрему из Понуде из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године/а од дана испоруке, што ће се констатовати записнички.

У случају кварова, грешака и недостатака откривених у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о томе обавести Испоручиоца без одлагања.

Испоручилац се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони све кварове, грешке и недостатке, и то у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог обавештења од стране Наручиоца.

У случају да Испоручилац не отклони квар у року из става 3. овог члана Наручилац ће активирати меницу за отклањање грешака у гарантном року.

**V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 11.**

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о облигационим односима и други прописи из области која је предмет овог уговора.

**Члан 12.**

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се споразумом, у супротном спор ће се решавати пред Основним судом Бечеј - судска јединица у Новом Бечеју.

**Члан 13.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

**ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА НАРУЧИЛАЦ ДОБАРА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

***Напомена:***Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

**XIV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона, факса и e-mail адреса понуђача, као и име и презиме лица за контакт, које је именовано од стране понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом за смештај душевно оболелих лица,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј*,*23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77 са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка и уградња котла на биомасу, ЈН бр. 05/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.05.2017.годинедо 10,00 часова*.***

**Поступак јавног отварања понуда обавиће се истог дана, 19.05.2017.године у 10,30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и исте ће се по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

**1.Доказе о испуњености обавезних и додатихг услова за учешће у поступку јавне набавке** и

2. **Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене Конкурсном документацијом, и то:**

* Образац понуде
* Изјава подизвођача да учествује у понуди понуђача – уколико се подноси понуда са подизвођачем
* Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди – уколико понуду подноси група понуђача
* Модел уговора
* Образац трошкова припреме понуде
* Образац изјаве о независној понуди
* Образац изјаве о поштовању обавеза из члана чл. 75.став 2 ЗЈН

***3. ПАРТИЈЕ***

Предметна набавка није обликована по партијама.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за смештај душевно оболелих лица,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј*,*23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка и уградња котла на биомасу, ЈН бр. 05/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка и уградња котла на биомасу, ЈН бр. 05/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”** или**.**

„**Опозив понуде за јавну набавку добра – Набавка и уградња котла на биомасу, ЈН бр. 05/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавк и уградња котла на биомасу, ЈН бр. 05/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона, факса и e-mail адреса понуђача, као и име и презиме лица за контакт, које је именовано од стране понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **V** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, и обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тачка 1) и 2) Закона, и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Понуђачу је дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс – максимално до 30% аванса, уз подношење траженог средства обезбеђења

Рок плаћања је:

* у случају подношења понуде са авансним плаћањем, рок плаћања аванса је одмах по закључењу уговора, а остатак цене по привременој и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од дана испостављња ситуације;
* у случају подношења понуде без авансаса плаћање се врши по привременим (највише две привремене ситуације) и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од испостављања ситуације;

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**9.2.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***9.3.*** Рок испоруке и монтажа добра:

Максимално 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења у посао.

***9.4.*** Место испоруке добра:

Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77.

***9.5.*** Гарантни рок:

Мниимални гарантни рок на комплетну уграђену опрему је 2 (две) године од дана испоруке и монтаже добра.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.

У цену је урачунатацена предмета јавне набавке, испорука и монтажа..

Цена је фиксна и не може се мењати.

Образац „СТРУКТУРА ЦЕНЕ“: за предметну јавну набавку - Комисија наручиоца је припремила Образац понуде у ком су наведени основни елементи понуђене цене, како јединична и тако и укупна цена, без и са ПДВ-ом, те се сходно одредбама чл. 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), се сматра да је сачињен Образац структуре цене за предметну набавку.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

***1)*ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:**

а) **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то банкарску гаранцију која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и сa роком важности 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

б) Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача, је у обавези да уз понуду достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције, и то:

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора.

|  |
| --- |
| в) Понуђач који подноси понуду са авансним плаћањем дужан је да достави и с**редство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања,** Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћах авансног плаћања у износу од 100% вредности траженог аванса и са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора.  У случају авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. |

**2)ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ:**

**а**) **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** и то банкарску гаранцију која ће бити са клаузулом: неопозива, безусловна и платива на први позив у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео;

**б) Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања**, и то банкарску гаранцију која ће бити са клаузулом: неопозива, безусловна и платива на први позив и без права на приговор, у висини аванса од 100% издату од банке, са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора. У случају авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Одмах по наступању гарантног случаја наручилац ће се обратити банци која је издала банкарску гаранцију за реализацију исте

**в)** **Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року**, и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***13.ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:***

Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано ***«***ПОВЕРЉИВО***»***, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ***«***ПОВЕРЉИВО***»***.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, **неће се сматрати поверљивим**, сагласно члану 14. став 2. Закона.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail наручиоца или путем факсатражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже и на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом **„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра – Набавка и уградња котла на биомасу, ЈН бр.05./2017”.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети применом критеријума „економски најповољнија понуда“, при чему ће се оцењивање и рангирање понуда вршити применом следећих елемената критеријума: понуђена цена, начин и услови плаћања, рок испотуке и монтаже и гарантни рок, и то на следећи начин:

УКУПАН БРОЈ БОДОВА (УБ) се израчунава на следећи начин:

УБ = ПЦ + НУП + РЗ +ГР

Оцењивање и рангирање понуда ће се вршити на следећи начин:

ПЦ - понуђена цена – 40 пондера,

НУП - начин и услови плаћања - 10 пондера,

РИМ - рок испоруке и монтаже– 35 пондера и

ГР - гарантни рок – 15 пондера;

Свега: 100 пондера;

1) Понуђена цена (ПЦ), ББ = број бодова је 40.

Понуда са најнижом ценом добија максимални број бодова -40. Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Кц = Ц мин. / Ц п

(Кц = коефицијент повољности цене, Ц мин. = најнижа укупна цена понуде, Ц п = укупна цена понуде која се оцењује).

Број бодова по основу понуђене цене се израчунава на следећи начин: ПЦ = Кц х ББ.

2) Начин и услови плаћања (НУП) се вреднује на следећи начин:

Понуда којом није тражено авансно плаћање добија максимални број бодова - 10.

Понуда којом се захтева аванс добија 0 бодова.

3) Рок испоруке и монтаже (РИМ), ББ = број бодова је 35.

Крајњи рок испоруке: 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Код процене рока, најкраћи понуђени рок, изражен у календарским данима, носи максимални коефицијенат

МахКр = 1,00, односно понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке и монтаже добија максимални број бодова – 35.

Кр = РИМмин / РИп

Број бодова по основу рока испоруке се израчунава на следећи начин: РИМ = Кр х ББ.

Кр = коефицијент повољности рока за ииспоруке и монтаже

РИМп = понуђени роки споруке и монтаже

РИМмин = најкраћи понуђени рок

4)Гарантни рок (ГР)

Код процене гарантног рока, најдужи понуђени рок носи максимални коефицијенат МахКгр = 1,00, односно понуда са најдужом понуђеним гарантним роком за испоручена добра добија максимални број пондера – 15.

Кгр = ГРп / ГРмах

Број бодова по основу гарантног рока за извршене радове се израчунава на следећи начин: ГР =Кгр х ББ.

Кгр = коефицијент гарантног рока

ГРп = понуђени гарантни рок

**17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

По спроведеном оцењивању и рангирању прихватљивих понуда, наручилац ће сачинити Извештај о стручној оцени понуда.

**18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у времеподношења понуде.

**19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета најкасније у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, и биће објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

**21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***23. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

Уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. Закона, Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, сходно одредбама чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке посебно образложити, односно навести разлоге обуставе поступка и одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88.став 3. Закона.

***24*. За све што није наведено у Конкурсној документацоји примењиваће се прописи о јавним набавкама.**

***25.* Конкурсна документација је нумерисана и има 48 страна.**