# ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

«СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ»

НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН број 12/2018

ДАТУМ: 27.09.2018. године

Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН бр.12/2018

Дана 24.09.2018. године Комисија је примила захтеве за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији снитарних чворова, ЈН бр.12/2018, те у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће информације и појашњења:

ПИТАЊЕ:,,У опису предмета јавне набавке на странама 30 – 34, позиција I-5.1 и позиција II-5.1 Радови на уградњи водоводних и канализационих цеви дате су паушално... из ког разлога?

Оваква врста радова се увек даје по јединици мере, осим ако се не ради о неком мањим захватина, што у овом случају не може се рећи, јер је у техничком опису наведено да је потребно заменити сву инсталацију ''

ОДГОВОР: Радови на уградњи водоводних и канализационих цеви су дати паушално из разлога што ће се прикључивање нових канализационих грана вршити на постојећим, уз санацију исти, у колико се то, по мишљењу стручног надзора, покаже као боље решење. Тренутно немамо увид у цевни систем у објекту, а замена комплетне инсталације би могла захтевати и уклањање комплетног пода, а у неким деловима и подног грејања, што би изазвало додатнетне трошкове.

Одговор на упућен захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације наручилац ће поставити на Портал ЈН и на својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку