# ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

«СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ»

НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН број 12/2018

ДАТУМ: 07.10.2018. године

Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН бр.12/2018

Дана 04.10.2018. године Комисија је примила захтеве за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији снитарних чворова, ЈН бр.12/2018, те у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ 1:,,У предмеру радова за санитарни блок Ц позиција 2.1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ наведена јеколичина малтерисања зидова у износи 650,00 m2, што је 3 пута већа количина од количине зидних плочица. Очито да је дошло до грешке, те молимо да исту коригујете. ''

ОДГОВОР: Приликом израде Конкурсне документације дошло је до техничке грешке која је коригована Изменом и допуном конкурсне документације објављеној на Порталу јавних набавки дана 04.10.2018. године.

ПИТАЊЕ 2:,,У предмеру радова за санитарни блок Ц позиција 7. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА наведено је уградња грејних тела и демонтажа постојећих. С обзиром да у том делу имате подно грејање, потребно је да појасните на шта се односи ова позиција и, ако се додају радијатори у којој количини се уграђују исти и којих димензија?''

ОДГОВОР: Наручилац ће у овом делу направити измену и допуну конкурсне документације и изменити опис наведене позиције, како би предмер и предрачун прилагодио постојећем стању.

Одговор на упућен захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације наручилац ће поставити на Портал ЈН и на својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку