ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

«СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ»

НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН бр. 3/2019

ДАТУМ: 22.04.2019. године

**Предмет:** Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку добра – Набавка постројења топлотних пумпи вода-вода, ЈН бр. 3/2019

Дана 22.04.2019. године Комисија је примила захтеве за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра – Набавка постројења топлотних пумпи вода-вода, ЈН бр. 3/2019, те у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће информације и појашњења:

**ПИТАЊЕ:** У поменутој јавној набавци заинтересовани понуђач Вам је поставио осам питања на која сте Ви дали одговор, а између осталих и на следеће:

,,**ПИТАЊЕ бр. 5 :** ,,Како се планирају решити неопходни електро радови који нису предвиђени?''

**ОДГОВОР:** Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације на начин што ће у предмеру додати непредвиђене електро радове.''

Мишљења смо да дана 18.04. у 12:23h нисте извршили ваљано измену и допуну конкурсне документације, те нигде промене везане за електро радове нисте изменили и том приликом начинили кршење поступка јавне набавке, те од Вас захтевамо да:

* **у предмеру додате непредвиђене електро радове**
* **разумно продужите рок за подношење понуда.**

Ове промене битно утичу на формирање понуђене цене, те уколико ове промене не извршите данас до 9:00h бићемо принуђени поднети захтев за заштиту права.

Такође нас занима да ли сте ове промене извршили и у пројектно-техничкој документацији и ако јесте, зашто то објавили нисте.

**ОДГОВОР:** У измени и допуни конкурсне документације објављеној дана 18.04.2019. године у 12:23 часова на Порталу јавних набавки, Наручилац је **у** поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, И СЛ. у СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАБАВКЕ ПОСТРОЈЕЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ВОДА-ВОДА и У поглављу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ. у тачци 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, додао редни број 24. и на тај начин додао непредвиђене екектро радове у предметној јавној набавци. Наведена изменаизвршена је само у Конкурсној документацији предметног поступка јавне набавке.

Због примедбе на недовољно продужење рока за подношење понуда у односу на извршене измене и допуне Конкурсне документације, Наручилац ће извршити још једно продужење рока за подношење понуда.

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку