ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ

«СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ»

НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН бр. 06/2020

ДАТУМ: 20.02.2020. године

**Предмет:** Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку добра – Набавка медицинске опреме, ЈН бр. 6/2020

Дана 18.02.2020. године Комисија је примила захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра – Набавка медицинске опреме, ЈН бр. 6/2020, те у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће информације и појашњења:

**ПИТАЊЕ 1 : ,,** Обраћамо Вам се у вези конкурсне документације за ЈН 6/2020 и молимо Вас за доддатно појашњење спецификације за ставку 1 Болнички кревет електрични :

- Захтевано је да подизање узглаваља треба да буде 80-85°

С обзиром да овако велики угао доводи пацијента у незгодан и неприродан положај прилоком кога може доћи до повреде пацијента не видимо оправданост оваквог захтева . Сви светски произвођачи посдују кревет са подизањем узглавља до 75 степени што је у складу са нормама и стандардима о производњи болничких кревета .

Такође , у конкурсној документацији је захтевано да понуђач поседује ИСО 45001 . Молимо Вас да овај услов измените тако да дозволите да понуђач поседује ОХСАС 18001 пошто је у питању исти стандард , а до 05.04.2021. године и све док траје перод транзиције важећи су и један и други стандард.

Понуђачи који поседују ОХСАС 18001 морају бити у равноправној позицији са понуђачима који поседују ИСО 45001.

Молимо Вас да поступате у оквиру закона и пописа и дозволите да се достави ИСО 45001 или ОХСАС 18001 пошто је у питању исти стандард..“

**ОДГОВОР:** У складу са постављеним питањем наручилац одговара на следећи начин:

**Питање бр. 1:** Тражени степен нагиба је оправдан због специфичности корисника корисника и не може изазвати никакву непогодност али ћемо уважити Ваш захтев и прихватити кревете са 70-75 степени нагиба наслона леђа и сходно томе мењати конкурсну документацију.

Такође биће прихваћене понуде и са стандардом OHSAS 18001.

У складу са свим горе наведенем, наручилац ће вршити измену конкурсне документације.

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку