# ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ

,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ''

НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН бр. 6/2020

ДАТУМ: 20.02.2020. године

Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку добра – Набавка медицинске опреме, ЈН број 6/2020

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за предметну јавну набавку врши измену и допуну Конкурсне документације:

1. У поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ..  у тачци 1) код описа подизање узглавља до 80-85 степени додаје се или 70-75 степени.

2.У поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у тачци 1.2. под 1. код –ISO 45001 додаје се или  OXSAS 18001.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКЕ ЈН 6/2020: стр. 4 и 7, мења се, тако да сада гласи:

III  ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Набавка медицинске опреме

| Р. бр. | ОПИС АРТИКЛА | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | БОЛНИЧКИ КРЕВЕТ-ЕЛЕКТРИЧНИ: Број мотора: 4 (Linak или сличног квалитета) Погонски систем 24 V Исправљач струје 220 V/24 V интегрисан на кревету испод лежеће површине Даљинске команде за пацијента и болнички персонал са закључавањем свих функција кревета (Linak или сличног квалитета) Број точкова 4 (са кочницом) Конструкција од металних профила завршно заштићен eлeктрoстaтскoм бojoм oтпoрнoм нa дeзинфeкциoнa срeдствa и срeдствa зa прaњe, чеоне и бочне стране од дрвета. Бочне стране су од пуног дрвета и могу се спуштати и подизати до нивоа лежеће површине. Припадајући трапез База кревета на коју належе душек је од латофклекса Висина подесива од 40 до 80 цм ± 2 цм Укупна дужина кревета 225 цм ± 2 цм Укупна ширина кревета 100 цм ± 2 цм Формирање кардиолошке столице Максимална тежина корисника 140 кг Подизање ногу 30º ± 2 цм Подизање узглавља до 80 – 85 º или 70-75 º Функција Транделенбург Производ треба да буду као на слици или еквивалентан. | 50 |
| 2. |  | АНТИДЕКУБИТУС ДУШЕК: Душек из једног дела израђен од полиуретан пене густине 37 кг/м3 профилисане тако да се може користити на креветима који имају могућност подешавања лежеће платформе, дебљина 140 – 170 mm, антибактеријска и непропусна навлака са рајсфешлусом (скидива), навлака негорива и перива на 95 Производ треба да буду као на слици или еквивалентан. | 50 |
| 3. |  | НОЋНИ ОРМАРИЋ: - Ноћни ормарић комплетно је израђен од челичног лима завршно заштићеног ЕПОXY прахом - Горња плоча израђена је од полистирола и има руб висине 15mm који омогућава отицање течности услед евентуалног просипања - Врата и маска фиоке израђена је од универа обложеног полистиролом дебљине 3mm са предње и бочне стране - У доњем делу налази се преграда од челичног лима која ствара два поља. - Крила врата и фиоке не поседују ручице због вршења дезинфекције - Постоји размак од мин.3цм између фиоке и врата чиме се омогућује отварање истих - Фиока се лако скида са клизача ради обављања чишћења и дезинфекције - Покретан са точковима са кочницом - Димензије: Ширина 45cm, Дубина 42cm, Висина 78cm. Производ треба да буду као на слици или еквивалентан. | 30 |
| 4. |  | ХРАНИЛИЦА: Конструкција целичних профила завршно заштићена пластификацијом; Носећа површина израђена од полистерола; Носећа плоча има удубљење за одлагање чаша и оивичена је ради спречавања отицања течности. -Димензије плоче 85 x 45 cm Висина мin 81cm 120 мax cm. Производ треба да буду као на слици или еквивалентан. | 30 |

Опрема мора бити у свему према техничкој документацији и важећим прописима, стандардима,  као и упутствима Наручиоца.

Сва добра потребно је да поседују следећу документацију:

-Оригиналан каталог и узорци:Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталозима (оригинални каталог или флајер издат од стране произвођача) и узорцима  за сва медицинска средства.

- Решење АЛИМС (Агенција за лекове и медицинска средства Србије) за све артикле који су медициннска средства.

Гарантни рок за испоручену опрему за собе корисника је минимум две године.

Гарантни рок тече од дана записничког пријема опреме.

Испоручилац опреме дужан је да за време трајања гарантног рока, отклони све недостатке на испорученој опреми, све у складу са захтевима предвиђеним овом конкурсном документацијом.

Наручилац установаљава максимални рок  за испоруку опреме за собе корисника од 60 календарских дана од дана закључења уговора.

Место испоруке је Дом за одрасле и старије ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, Маршала Тита 77.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Услови у погледу пословно-техничког капацитета:

а) да је Понуђач  у  2017., 2018. и  2019.  години остварио укупан птромет по основу испоручених добара, а који су предмет јавне набавке за опремање геронтолошких центара и установа сличног типа, у висини не мањој од  процењене вредности јавне набавке без пдв-а пута два.

б) да Понуђач мора да поседује важећи сертификат о испуњености захтева стандарда и то: - ISO 9001:2015,

- ISO 13485:2016,

- ISO 14001:2015,

- ISO 45001.2018 или OXSAS 18001

2)           Услови у погледу финансијског капацитета:

а) да понуђач у претходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019. години) није пословао са губитком;

б) да понуђачније био нелоквидан у претходном периоду од годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда.

в) да је бонитет понуђача за период 2016-2019 године скорингом оцењен као веома добар или бољи.

  - У колико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - У колико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

У складу са горе наведеним  Комисија за јавну набавку врши измену и допуну предметне Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку