ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ

«СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ»

НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН бр. 10/2020

ДАТУМ: 06.03.2020. године

**Предмет:** Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН бр. 10/2020

Дана 05.03.2020. године Комисија је примила захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН бр. 10/2020, те у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће информације и појашњења:

**ПИТАЊE: „Које је снаге гасни котао?“**

**ОДГОВОР:** У складу са постављеним питањем наручилац одговара на следећи начин:

**Гасни котао је снаге 36 kw.**

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку