# ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ

,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ''

НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН бр. 8/2020

ДАТУМ: 09.04.2020. године

Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку радова – Радови на доградњи и надоградњи са реконструкцијом покривача на објектима одељења 2., ЈН број 8/2020

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за предметну јавну набавку врши измену и допуну Конкурсне документације:

У поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ  у делу  Инсталације грејања на страници 29 и 30 :

„

|  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опис радова |  | Кол. |  | Јед.мер. |
|  | Испорука и монтажа ливених радијатора ТЕРМИК из Зрењанина. У цену улази и прибор за зидно и ножно причвршћивање радијатора. |  |  |  |  |
|  |  | ТЕРМИX 600/110 чл. |  | 185 |  | 960.00 |
|  | Испорука и монтажа цевастих радијатора Југотерм Ниш комплет са чеповима и одзрачним славиницама. |  |  |  |  |
|  |  | ЦРЛ 1480/500 ком |  | 1 |  | 5450.00 |
|  |  | ЦРЛ 1120/500 ком |  | 2 |  | 5250.00 |
|  |  | ЦРЛ 750/500 ком |  | 4 |  | 4850.00 |
|  | Испорука и монтажа слепих чепова за радијаторе, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН25 ком |  | 16 |  | 350.00 |
|  | Испорука и монтажа редуцира за радијаторе, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН25-ДН15 ком |  | 8 |  | 420.00 |
|  | Испорука и монтажа угаоних радијаторских вентила, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН15 ком |  | 16 |  | 4820.00 |
|  | Испорука и монтажа угаоних радијаторских навијака, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН15 ком |  | 16 |  | 3850.00 |
|  | Испорука и монтажа црних бешавних цеви. |  |  |  |  |
|  |  | ДН 15 -  20,0x2,0 м |  | 134.84 |  | 250.00 |
|  |  | ДН 20 -  25,0x2,0 м |  | 31.38 |  | 300.00 |
|  |  | ДН 25 -  30,0x2,0 м |  | 30.22 |  | 350.00 |
|  |  | ДН 32 -  38,0x2,6 м |  | 27.50 |  | 400.00 |
|  | За спојни и заптивни материјал, хамбурске лукове, дво-делне цевне обујмице, вешаљке за цеви, металне розе-те, зидне чауре, цемент, гипс и други материјал потребан за монтажу цевовода узима се 50% од вредности под бр. 06. овог извештаја. |  |  |  |  |
|  |  | 50% |  |  |  | 64701.00 |
|  | Чишћење, дупло минизирање и фарбање свих видних делова цеви бојом и лак-фарбом постојаном на радној температури, а у тону по избору инвеститора. |  |  |  |  |
|  |  | м | 213 |  | 300.00 |
|  | Испорука и монтажа славина за аутоматско одзрачивање вертикалних водова, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН10 ком |  | 16 |  | 850.00 |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе Грундсоф, серије УПС 32-20 ком |  | 1 |  | 7456.08 |
|  | Испорука и монтажа неповратног вентила |  |  |  |  |
|  |  | ДН32 ком |  | 3 |  | 4500.00 |
|  | Испорука и монтажа термометра 0-1300Ц |  |  |  |  |
|  |  | ком |  | 1 |  | 2000.00 |
|  | Испорука и монтажа хватача нечистоће |  |  |  |  |
|  |  | ДН32 ком |  | 1 |  | 4500.00 |

„

мења се, тако да сада гласи:

|  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опис радова |  | Кол. |  | Јед.мер. |
|  | Испорука и монтажа ливених радијатора ТЕРМИК из Зрењанина. У цену улази и прибор за зидно и ножно причвршћивање радијатора. |  |  |  |  |
|  |  | ТЕРМИX 600/110 |  | чл. |  | 185 |
|  | Испорука и монтажа цевастих радијатора Југотерм Ниш комплет са чеповима и одзрачним славиницама. |  |  |  |  |
|  |  | ЦРЛ 1480/500 |  | ком |  | 1 |
|  |  | ЦРЛ 1120/500 |  | ком |  | 2 |
|  |  | ЦРЛ 750/500 |  | ком |  | 4 |
|  | Испорука и монтажа слепих чепова за радијаторе, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН25 |  | ком |  | 16 |
|  | Испорука и монтажа редуцира за радијаторе, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН25-ДН15 |  | ком |  | 8 |
|  | Испорука и монтажа угаоних радијаторских вентила, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН15 |  | ком |  | 16 |
|  | Испорука и монтажа угаоних радијаторских навијака, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН15 |  | ком |  | 16 |
|  | Испорука и монтажа црних бешавних цеви. |  |  |  |  |
|  |  | ДН 15 -  20,0x2,0 м |  | м |  | 134,84 |
|  |  | ДН 20 -  25,0x2,0 м |  | м |  | 31.38 |
|  |  | ДН 25 -  30,0x2,0 м |  | м |  | 30.22 |
|  |  | ДН 32 -  38,0x2,6 м |  | м |  | 27.50 |
|  | За спојни и заптивни материјал, хамбурске лукове, дво-делне цевне обујмице, вешаљке за цеви, металне розе-те, зидне чауре, цемент, гипс и други материјал потребан за монтажу цевовода узима се 50% од вредности под бр. 06. овог извештаја. |  |  |  |  |
|  |  | 50% |  |  |  |  |
|  | Чишћење, дупло минизирање и фарбање свих видних делова цеви бојом и лак-фарбом постојаном на радној температури, а у тону по избору инвеститора. |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  | 213 |
|  | Испорука и монтажа славина за аутоматско одзрачивање вертикалних водова, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН10 |  | ком |  | 16 |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе Грундсоф, серије УПС 32-20 |  | ком |  | 1 |
|  | Испорука и монтажа неповратног вентила |  |  |  |  |
|  |  | ДН32 |  | ком |  | 3 |
|  | Испорука и монтажа термометра 0-1300Ц |  |  |  |  |
|  |  | ком |  | 1 |  | 2000.00 |
|  | Испорука и монтажа хватача нечистоће |  |  |  |  |
|  |  | ДН32 ком |  | 1 |  | 4500.00 |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКЕ ЈН 8/2020: стр. 29. и 30. мења се, тако да сада гласи:

| 6. | Испорука и уградња ТВ прикључница | ком. | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Испорука и уградња еквипотенцијалног вода ПП00-Y 1x16мм² | м | 20 |
| 8. | Остали трошкови израде инсталација | пауш. | 1 |

|  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опис радова |  | Кол. |  | Јед.мер. |
|  | Испорука и монтажа ливених радијатора ТЕРМИК из Зрењанина. У цену улази и прибор за зидно и ножно причвршћивање радијатора. |  |  |  |  |
|  |  | ТЕРМИX 600/110 |  | чл. |  | 185 |
|  | Испорука и монтажа цевастих радијатора Југотерм Ниш комплет са чеповима и одзрачним славиницама. |  |  |  |  |
|  |  | ЦРЛ 1480/500 |  | ком |  | 1 |
|  |  | ЦРЛ 1120/500 |  | ком |  | 2 |
|  |  | ЦРЛ 750/500 |  | ком |  | 4 |
|  | Испорука и монтажа слепих чепова за радијаторе, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН25 |  | ком |  | 16 |
|  | Испорука и монтажа редуцира за радијаторе, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН25-ДН15 |  | ком |  | 8 |
|  | Испорука и монтажа угаоних радијаторских вентила, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН15 |  | ком |  | 16 |
|  | Испорука и монтажа угаоних радијаторских навијака, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН15 |  | ком |  | 16 |
|  | Испорука и монтажа црних бешавних цеви. |  |  |  |  |
|  |  | ДН 15 -  20,0x2,0 м |  | м |  | 134,84 |
|  |  | ДН 20 -  25,0x2,0 м |  | м |  | 31.38 |
|  |  | ДН 25 -  30,0x2,0 м |  | м |  | 30.22 |
|  |  | ДН 32 -  38,0x2,6 м |  | м |  | 27.50 |
|  | За спојни и заптивни материјал, хамбурске лукове, дво-делне цевне обујмице, вешаљке за цеви, металне розе-те, зидне чауре, цемент, гипс и други материјал потребан за монтажу цевовода узима се 50% од вредности под бр. 06. овог извештаја. |  |  |  |  |
|  |  | 50% |  |  |  |  |
|  | Чишћење, дупло минизирање и фарбање свих видних делова цеви бојом и лак-фарбом постојаном на радној температури, а у тону по избору инвеститора. |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  | 213 |
|  | Испорука и монтажа славина за аутоматско одзрачивање вертикалних водова, производ "ФАР" - Италија, увозник "ЕУРОСАЛОН" - Београд. |  |  |  |  |
|  |  | ДН10 |  | ком |  | 16 |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе Грундсоф, серије УПС 32-20 |  | ком |  | 1 |
|  | Испорука и монтажа неповратног вентила |  |  |  |  |
|  |  | ДН32 |  | ком |  | 3 |
|  | Испорука и монтажа термометра 0-1300Ц |  |  |  |  |
|  |  | ком |  | 1 |  | 2000.00 |
|  | Испорука и монтажа хватача нечистоће |  |  |  |  |
|  |  | ДН32 ком |  | 1 |  | 4500.00 |

АУТОМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И СИГНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРА

| ОПИС | јед. мере | кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни интерактивни мултикритеријумски, оптички детектор пожара, за рану детекцију почетних пожара са и без формирања дима, програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора, ниво заштите: ИП44 (са подножјем), ЛЕД индикатор видљив 360°. Оптички део детектора поседује аутоматску адаптацију на стање околине у којој се налази (аутоматско подешавање/усклађивање осетљивости детектора у зависности од амбијенталне темепратуре); детекција дима увек праћена провером температуре околине; програмско подешавање прага аларма; децентрализована интелигенција; локално складиштење свих података и догађаја; детектор поседује заштиту од кратког споја (изолациони прекидач) која у случају кратког споја или прекида петље обезбеђује локализацију грешке, без утицаја на остатак система; дозвољена влажност 70% перманентно, 95% краткотрајно, кућиште од АБС пластике. Подешен да ради као оптички, термички или комбиновани оптичко-термички јављач пожара. Детектор се испоручује са одговарајућим подножјем. Детектор треба да је у складу са ЕН54-5, ЕН54-7, ЕН54-17 и ЕН54-29 стандардима Тип: ЗЕОС-АД-С (Глобал Фире Еqуипмент) или одговарајући (ускладити типове детектора са постојећом инсталацијом) | ком. | 13 |

У складу са горе наведеним  Комисија за јавну набавку врши измену и допуну предметне Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку